# PROGRAMA DE ELECTRICIDAD

2º CURSO

MATERIA: ELECTROTECNIA I- II-III

| 1° CURSO | 2° CURSO | 3° CURSO |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD 1: RESEÑA HISTORICA ELECTRICIDAD Científicos e investigadores relevantes La electricidad en el desarrollo económico y social. UNIDAD 2. ELECTRICIDAD ESTATICA Concepto Fenómenos Leyes Fórmulas Aplicaciones UNIDAD 3. MAGNITUDES ELECTRICAS FUNDAMENTALES Concepto Tensión Intensidad Resistencia UNIDAD 4. MATERIALES ELECTRICOS Material aislante Material conductor Características UNIDAD 6: Electricidad Dinámica Concepto Leyes Fórmulas Aplicaciones UNIDAD 7: Circuito eléctrico Concepto Componentes Función de cada elemento UNIDAD 8: La corriente eléctrica y sus efectos Concepto Tipos de corriente Deducción de la unidad de medida Efecto de la corriente eléctrica UNIDAD 9: Resistencia eléctrica Concepto Leyes Unidades de medidas Composición Tipos Influencia de la temperatura Resistencias especiales UNIDAD 10: Magnitudes eléctricas relacionadas (Volt, Ampere, OHM) Ley de OHM. Definición. Fórmulas. Aplicaciones. UNIDAD 11: Potencia y trabajo Concepto Leyes Unidades de medidas: eléctricas y mecánicas Relaciones Deducciones de fórmulas Aplicaciones. UNIDAD 12: Circuitos eléctricos serie, paralelo, mixto. Características Deducciones de fórmulas Resolución de circuitos UNIDAD 12: Circuitos serie, paralelo, mixto. Características Deducciones de fórmulas Resoluciones de circuitos UNIDAD 13: Transformaciones de Circuitos Resistivos Y/A Deducción de fórmulas Aplicación UNIDAD 14: Circuitos eléctricos complejos Leyes Resolución de circuitos empleando diversos métodos UNIDAD 15: Magnetismo Concepto Principio Leyes Materiales magnéticas y no magnéticas Unidades de medidas Circuito magnético Deducción de fórmulas Resolución de problemas | UNIDAD 1. MAGNITUDES EN CORRIENTE ALTERNA Concepto Generación de c. a. Valores instantáneos, medios, eficaces. Relaciones entre los valores instantáneos, medios y eficaces. UNIDAD 2. CONDENSADORES Características constructivas Tipos de condensadores Deducciones de fórmulas Unidades de medidas y sus relaciones El capacitor en los circuitos de c.c. El capacitor en los circuitos de c.a. Reactancia capacitiva UNIDAD 3. BOBINAS CON O SIN NUCLEO DE HIERRO EN C.A. La inductancia de una bobina Variación de la inductancia con distintos tipos de núcleo Tipos de bobinados y su influencia en la inductancia Unidades de medidas y relaciones La bobina como elemento de circuito en C.A y C.C. Reactancia inductiva UNIDAD 4: COMPORTAMIENTOS DE LOS COMPORTAMIENTOS La resistencia en un circuito de C.A. El inductor en un circuito C.A. La capacidad en un circuito de C.A. La influencia en la resistencia, la inductancia y la capacitancia sobre la intensidad en C.A. UNIDAD 6: Representación senoidal vectorial de las magnitudes eléctricas en C.A Diagramas senoidales de desfasajes con distintos ángulos entre las magnitudes E, I, P. Representación convencional de diagramas vectoriales de las distintas magnitudes. Triángulo vectoriales de las distintas magnitudes. UNIDAD 7: La potencia eléctricas en los circuitos de C.A. Potencia aparente Potencia efectiva Potencia reactiva Representación gráfica Deducción de fórmulas Unidades de medidas Relaciones de fórmulas Factor de potencia. UNIDAD 8: Circuito serie de C.A. Características que presenta con respecto a I, E, R, P. Combinación de componentes resistivo, inductivo, capacitivo. Diagrama senoidal de desfasaje E, I Resolución gráfica y analítica. UNIDAD 9: Circuito paralelo Características Resolución de circuitos con diferentes componentes UNIDAD 10: Circuito Mixto Análisis del comportamiento de los diferentes componentes. Resolución de los circuitos serie paralelo. UNIDAD 11: Resonancia Concepto Características Resonancia en circuito serie y paralelo. Comportamiento de las magnitudes eléctricas en un circuito resonante Diagramas vectoriales y senoidales UNIDAD 12: Corrección de Factor de potencia Concepto Representación vectorial Deducciones de fórmulas UNIDAD 12: Corrección de factor de potencia Concepto Representación vectorial Deducciones de fórmulas UNIDAD 13: Máquinas Eléctricas de corriente continua. Máquinas eléctricas de corriente continua. Concepto. Características constructivas Conversión de energía mecánica en eléctrica Deducción de fórmulas Potencia nominal Rendimiento de los generadores de C.C. Tipos de generadores Sistema de exitación. Curvas características de relación, tensión, intensidad para los diferentes tipos de generadores Reversibilidad de la máquina de C.C. Conversión de la energía eléctrica en mecánica Deducciones de fórmulas Tipos de motores Rendimiento del motor Sistema de arranque. UNIDAD 14: Sistemas Polifásicos Diferencias entre un sistema polifásico y monofásico. Sistema bifásico Sistema trifásico simétrico Diagramas senoidales – vectoriales Deducciones de fórmulas Relaciones y desfasaje entre sus magnitudes eléctricas Agrupamiento de bobinas en estrellas y en triángulo Sistema de distribución en estrellas y en triángulo Agrupamiento de impedancias en estrellas y en triángulo Cargas equilibradas y desequilibradas Corrección de F.P. en sistemas trifásicas. UNIDAD 15: Circuitos de parámetros variables Aspectos generales El circuito de reactancia inductiva constantes y resistencia variable El circuito de resistencia constante y reactancia inductiva variable Diagramas vectorial circular | UNIDAD 1. TRANSFORMADORES Concepto Principio de funcionamiento Deducción de fórmulas Diagramas Proyectos de fabricación de transformadores de pequeña potencia. Clasificación Tipos de conexiones Potencia Sistemas de refrigeración. Autotransformadores UNIDAD 2. MOTORES DE C.A. ASINCRONOS Concepto Características constructivas Funcionamiento Fórmulas Diagramas circulares Tipos de motores de C.A Clasificación. Sistema de arranque Rendimiento Otros tipos de motores Motor de repulsión Motor de repulsión inducción Motor universal Motor de espiral auxiliar en corto (polo de sombra) Motores de velocidades UNIDAD 4: CONVERTIDORES Conceptos Características constructivas Principio de funcionamiento Tipos UNIDAD 6: Estabilizadores de tensión Concepto Principio de funcionamiento Tipos UNIDAD 7: Estabilizadores de frecuencia Principio de funcionamiento Tipos Partes constitutivas UNIDAD 8: Estacione y sub estaciones eléctricas Partes constitutivas Sistema de mando y control Control y mantenimiento de componentes UNIDAD 9: Líneas de transmisión Comportamiento de la línea de transmisión. Sistema de protección de líneas de transmisión Reglamentos y normas de media y alta tensión. UNIDAD 10: Sistema de Comunicación Parte constitutivas Función de los elementos Conmutadores manuales y automáticos. Pequeños controles telefónicos |

MATERIA: ELECTROTECNIA II

CURSO 2°

OBJETIVOS DE LA MATERIA

- Adquirir conocimientos sobre principios, leyes, magnitudes y unidades de medidas utilizadas en Electricidad

- Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos a situaciones donde se requieren soluciones técnicas.

- Mantener un espíritu de investigación permanente en el campo de la Electricidad

UNIDAD I. MAGNITUDES EN C.A.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Describir características de C.A.

- Relacionar valores y magnitudes de C.A.

- Explicar el principio de funcionamiento de la C.A.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Concepto de C.A. Generación sinusoidal de C.A. Representación en coordenadas cartesianas Representación vectorial o de Fresnel. Relación Valores fundamentales en C.A. Valor medio Valor eficaz Valor máximo Valor instantáneo. Relaciones, ciclo periodo, frecuencia, fase, ángulo de fase, representación gráfica, fórmulas, relaciones Problemas de aplicación. | - La unidad deberá desarrollarse correlativamente con Laboratorio, para su inmediata demostración y aplicación. |

UNIDAD 2. CONDENSADORES

OBJETIVOS DE LA UNIDAD.

- Describir características constructivas de los distintos tipos de condensadores.

- Analizar el funcionamiento de los condensadores en los circuitos de C.C y C.A.

- Resolver problemas de aplicación.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 2.1. Características constructivas: fijas y variables. Capacidad electrostática Energía acumulada Constante dieléctrica Rigidez dieléctrica Carga y descarga 2.2. Tipos de condensadores: Según su forma geométrica: plana o paralela, cilíndrica y esféricos. Según el dieléctrica: de aire, de mica, para finado, de papel, de cerámica, electrolíticos. 2.3. Deducciones de fórmulas: Condensador plano Capacidad de algunos condensadores 2.4. Unidades de medidas y sus relaciones Faradio, microfaradio. 2.5. Comportamiento de los capacitores en circuitos de C.C. Problemas de aplicación: Empleo de los condensadores de C.C. 2.6. Comportamiento de los condensadores de C.A. Problemas de aplicación: Empleo de los condensadores de C.A. 2.7. Reactancia capacitiva Concepto Efectos Representación vectorial Unidad de medida. Resolución de problemas. | La técnica de investigación de trabajos individuales y en equipo deben utilizarse durante el desarrollo de la unidad a fin de que los alumnos profundicen sus conocimientos, presentado los trabajos en clase de modo incentivar la discusión, análisis, síntesis. Esta clase debe precederlos de Laboratorio. |

UNIDAD III. BOBINAS (con o sin núcleos de hierro)

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Analizar el comportamiento de las bobinas con y sin núcleo de hierro en C.A.

- Describir características de los distintos tipos de bobinas.

- Resolver problemas de aplicación referentes a bobinas.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 3.1. Campo creado por una solenoide (bobina) inductancia de una bobina. Unidad. Variación de la inductancia con distintos tipos de núcleos 3.2. Tipos de bobinas Larga y corta. Características Problemas | Insistir en la solución de problemas que permitan a los alumnos la comprensión e interpretación de los conocimientos adquiridos. El profesor evitará las clases eminentemente expositivas |

UNIDAD IV. COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES EN UN CIRCUITO DE LA C.A.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Analizar comportamiento de los componentes, inductivos, capacitivos, resistivos en los circuitos de C.A.

- Analizar curvas características de los circuitos de C.A. R; L y C

- Resolver circuitos de C.A. simples

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 4.1. Resistencia en un circuito C.A. Representación vectorial Relación de fase entre I y E Ley de ohm para circuitos resistivos puro de C.A. 4.2. El inductor en un circuito de C.A. Curvas características Representación vectorial Efectos en los circuitos de C.A sobre la E y I Reactancia inductiva, unidades 4.3. La capacidad de un circuito C.A. Curvas características Diagrama fasorial Efectos en los circuitos de C.A sobre la E y I Reactancia capacitiva, unidades. 4.4. La influencia de la resistencia, la inductancia sobre la intensidad en C.A Circuito RL – RC y RLC Impedancia Diagramas vectorial y fasorial Problemas de aplicación. |  |

UNIDAD V: REPRESENTACION SENOIDAL Y VECTORIAL DE LAS MAGNITUDES ELECTRICAS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Interpretar las representaciones gráficas de las magnitudes eléctricas

- Resolver problemas utilizando vectores que representen el comportamiento de los diferentes circuitos en C.A.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 5.1. Diagramas senoidales: desfasajes con distintos ángulos entre las magnitudes E.I.P Representación convencional de diagramas vectoriales de las distintas magnitudes. Triángulos vectoriales de las distintas magnitudes | Se recomienda enfatizar la interpretación correcta de los diagramas vectoriales y su aplicación en resolución de problemas El problema concerniente al comportamiento de la tensión respecto a la intensidad en los distintos tipos de circuitos RLC debe ser muy bien interpretado |

UNIDAD VI. LA POTENCIA ELECTRICA EN LOS CIRCUITOS CE C.A.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Analizar el comportamiento de la potencia eléctrica, en los circuitos de C.A.

- Resolver circuitos simples de potencia en C.A.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 6.1. Potencia aparente Definición. Deducción de fórmulas Unidad de medida Representación vectorial Clasificación de la corriente máxima 6.2. Potencia efectiva Definición Deducción de fórmulas Unidad de medida Representación vectorial Circuitos resistivos 6.3. Potencia reactiva Definición Deducción de fórmulas Unidad de medida Representación vectorial Circuitos inductivos. Capacitivos 6.4. Triángulos de potencia Representación vectorial Relaciones de fórmulas Potencia total. 6.5. Factor de potencia Deducción de fórmulas Concepto Efectos. | Insistir en tareas asignadas con guia de trabajo para lograr una mejor comprensión de la unidad. Especificar claramente entre potencia aparente, potencia efectiva y triángulo de potencia de manera a evitar confusiones |

UNIDAD VII. CIRCUITOS SERIE C.A

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Analizar las características de un circuito serie de C.A.

- Aplicar los conocimientos técnicos en la resolución de circuitos eléctricos.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 7.1. Características que presenta con respecto a I, E, P. Efectos 7.2. Combinaciones de componentes resistivos, inductivos, capacitivos. Impedancia, diagrama fasorial. 7.3. Diagrama senoidal de desfasaje E, I 7.4. Resolución gráfica y analítica. | Se recomienda la resolución de circuitos utilizando notaciones complejas. Insistir con variados tipos de problemas de aplicación. Realizar trabajos prácticos. |

UNIDAD VII. CIRCUITOS PARALELO DE C.A

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Analizar las características de un circuito paralelo de C.A.

- Resolver problemas de circuitos paralelos de C.A.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 8.1. Características. Comportamiento de E, I, P. Representación gráfica. Determinación de impedancia paralela. Admitancia Conductancia Susceptancia 8.2. Resolución de circuitos con diferentes componentes. | Se recomienda la resolución de circuitos utilizando notación compleja Se debe clasificar el comportamiento de la intensidad, resistencia, potencia en el circuito paralelo de C. A para facilitar la solución de problemas Realizar trabajos prácticos |

UNIDAD IX: CIRCUITOS MIXTOS DE C.A.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD.

- Describir el funcionamiento de circuitos mixtos de C.A.

- Resolver problemas de circuitos mixtos de C.A.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 9.1. Análisis del comportamiento de los diferentes componentes 9.2. Análisis de las magnitudes que intervienen 9.3. Resolución de circuitos serie – paralelo. | Se recomienda la resolución de circuitos utilizando notación compleja a fin de consolidar los conocimientos en el rozamiento. |

UNIDAD X. RESONANCIA

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Describir el funcionamiento de los circuitos resonantes.

- Analizar los efectos producidos por los circuitos resonantes.

- Resolver problemas sobre circuitos resonantes.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 10.1. Resonancia serie y paralelo: Concepto Diagrama Cálculo de la pulsación y la frecuencia de resonancia Efectos producidos por los circuitos resonantes. Comportamiento de magnitudes eléctricas en circuitos resonantes. Aplicación en electricidad y electrónica Problemas de aplicación |  |

UNIDAD XI: CORRECTOR DE FACTOR DE POTENCIA

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Analizar los efectos producidos por un factor de potencia

- Resolver circuitos referentes a factor de potencia.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 11.1. Factor de potencia: Efectos de un bajo factor de potencia 11.2. Corrección de factor de potencia 11.3. Cálculo del valor de la capacidad 11.4. Representación vectorial 11.5. Resolución de circuitos | - Es conveniente desarrollar la unidad correlativamente con Laboratorio y Taller a fin de demostrar los efectos producidos por el factor de potencia en los circuitos eléctricos |

UNIDAD XII : MAQUINAS ELECTRICAS DE CORRIENTE CONTÍNUA

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Describir el principio de funcionamiento de las máquinas de C.C.

- Describir características constructivas y eléctricas constructivas de C. C.

- Resolver problemas referentes a máquinas de C.C.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 12.1. Máquinas eléctricas de C.C. Concepto Funcionamiento Clasificación, tipos Construcción. Características Sistema de exitación Conversión de energía mecánica en eléctrica Características eléctricas Deducción de fórmulas Rendimiento. Potencia nominal Curva característica de tensión e intensidad Motor – generador, reversibilidad de las máquinas Tipos de generadores Problemas de aplicación. | - Esta unidad deberá desarrollarse correlativamente con la correspondiente de taller a fin de darle mayor continuidad y practicidad a los contenidos considerando la complejidad del tema. |

UNIDAD XIII. SISTEMAS POLIFÁSICOS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Clasificar los tipos de sistemas polifásicos

- Analizar los sistemas polifásicos.

- Resolver circuitos sobre sistemas polifásicos

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 13.1. Sistemas polifásicos y monofásicos Diferencias 13.2. Sistema bifásico Relaciones: tensión, corriente Potencia 13.3. Sistema trifásico simétrico Diagramas senoidales y vectoriales Relaciones de tensión de corriente Deducciones de fórmulas Conexión estrella y triángulos Sistema de distribución en estrella y triángulo Conexión de cargas en estrella y triángulo Cargas equilibradas y desequilibradas Cálculos de corriente y tensión. Potencia en un sistema trifásico, factor de potencia. Problemas. | La presentación de diagramas de sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos. Deducción de fórmulas Diagramación de conexión estrella y triángulo |

UNIDAD XIV: CIRCUITOS DE PARAMETROS VARIABLES

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Analizar el comportamiento de los circuitos de parámetros variables

- Resolver circuitos de parámetros variables.

| CONTENIDOS | OBSEVACIONES |
| --- | --- |
| 14.1. Aspectos generales 14.2. El circuito de reactancia inductivo constantes y resistencia variable. Cálculos 14.3. El circuito de resistencia constante y reactancia inductivo variable Cálculos Diagramas | Basado en un proyecto presentado por el profesor, instalar circuito de luz y toma hasta 2200 W, un calefon ducha, calefón termico, acondicionador de aire, 12000 BTU, motor trifásico 220/380 v 3 HP Caliazación eléctrica Dicvisión de circuitos Cablear y fijar los interruptores Confección de lista de materiales y costo aproximado Análisis Conclusiones. Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas con esmero y buena terminación, atendiendo a conceptos eléctricos y estéticos |

MATERIA: TALLER  II

CURSO 2°

UNIDAD II. INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO, FUERZA Y CALEFACCION EMBUTIDAD TRIFASICA (12 Kw)

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Ejecutar instalaciones eléctricas  de alumbrado, fuerza, calefacción embutida trifásica (12Kw)

- Aplicar normas de seguridad

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 2.1. Lámpara y toma corriente 2200 W 2.2. Calefon ducha 2.3. Calefon termo 2.4. Acondicionador de aire 2.5. Motor trifásico | En todos los casos solo deberán emplear los materiales exactamente adecuado a la finalidad de la instalación. Para el picado y trayectoría de la tubería, se recomienda dar a los alumnos el numeral de baja 24-9-3, del Reglamento de baja tensión de ANDE |

UNIDAD III. INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO, FUERZA, CALEFACCIÓN SUBTERRANEA (12Kw)

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Ejecutar instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, calefacción subterránea

- Aplicar normas de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 3.1. Luz y toma 2200 w 3.2. Calefon ducha 3.3. Calefon termo 3.4. Acondicionador de aire 12000 BTU 3.5. Motor trifásico 220/380 v 3 HP | Basado en un proyecto presentado por el profesor, instalar circuito de luz y toma corriente hasta 2200 w, un calefon térmico, acondicionador de aire 12000 BTU, motor trifásico 220/380 V; 3 HP Canalización eléctrica División de circuitos Cablear y fijar los interruptores Confección de lista de materiales y costo aproximado Análisis Conclusiones Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas con esmero y una buena terminación, atendiendo a conceptos eléctricos y estéticos Para realizar el trabajo se recomienda recordar a los alumnos el numeral 33 de Reglamento de Baja Tensión de ANDE |

UNIDAD IV. INSTALACION ELECTRICA  DE LINEAS PRINCIPALES (12 kw)

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Realizar instalaciones eléctricas de líneas principales hasta 12 Kw

- Aplicar normas de seguridad

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 4.1. Aérea 4.2. Subterránea 4.3. Embutida 4.4. Nicho de medidor 4.5. Seguridad | Basado en un proyecto para pilastra de medidor trifásico 12 Kw Ejecutar: Nicho de mampostería Poste de cajón Parte del nicho del medidor Línea principal: aérea, subterránea, embutida, seguridad. Lista de materiales, costo. Análisis. Conclusiones. |

UNIDAD V. REDES AEREAS DE BAJA TENSION

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Ejecutar instalaciones de línea de distribución de baja tensión, sistema trifásico tetrafilar 220/380 V.

- Aplicar norma de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 5.1. Tendido de línea de distribución de baja tensión, sistema trifásico tetrafilar 220/380 V 5.2. Herrajes Montajes de los diferentes apoyos Lista de materiales Análisis. Conclusiones. | - Se recomienda que los alumnos distingan los diferentes apoyos (alineación, ángulo, anclaje, fin de línea, etc.) y de acuerdo a los apoyos sus herrajes, medidas exactas de los materiales y especificaciones técnicas. |

UNIDAD VI. MOTORES DE C.C

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Rebobinar  motores de C.C.

- Aplicar norma de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 6.1. El motor de C.C. Partes; funcionamiento, rebobinado 6.2. Partes: los órganos principales 6.3. Carcaza con los polos inductores. 6.4. Los escudos: el incluido; el puente de los porta escobillas. 6.5. Funcionamiento; motor serie; motor paralelo; motor compoud o compuesto. | Realizar la toma de datos para el rebobinado del inducido Verificación eléctrica del colector. Limpieza del inducido aislación de las ranuras Realizar el rebobinado de acuerdo a los datos obtenidos Para trabajo práctico un inducido por cada 2 alumnos |

UNIDAD VII. MOTORES UNIVERSALES

OBJETIVOS DE LA UNIDAD.

- Rebobinar los motores universales

- Aplicar normas de seguridad

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 7.1. Partes principales: campo magnético; escudo; inducido y campo 7.2. Rebobinado de campo 7.3. Rebobinado de inducido 7.4. Diferencias y semejanzas: con el motor de C.C. | Toma de datos del inducido Relación. Ranuras delgadas Espiras – sección del conductor Paso – bobinas Conexión a las delgadas – cuñas de las ranuras Sunchado de las bobinas Equilibrio mecánico Verificación eléctricas El motor universal es motor en serie de gran velocidad |

UNIDAD VIII. MOTORES MONOFÁSICOS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Rebobinar motores monofásicos

- Aplicar normas de seguridad

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 8.1. Motor fase partida 8.2. Partes: estator, rotor, escudos, interruptor centrífugo, como órganos principales 8.3. Rebobinado de estator 8.4. Bobina de trabajo Bobina de arranque en la parte estática y la jaula de ardilla en la parte giratoria 8.5. Bobina de arranque en la parte estática y la jaula de ardilla en la parte giratoria 8.6. El interruptor centrífugo: parte fija y parte móvil 8.7. Funcionamiento para alta y baja velocidad 8.8. Fase partida con y sin condensador | Realizar toma de datos de la bobinas Desplazamiento geométrico de ambos. Desfasaje eléctrico con condensador Rebobinado: aislación de las ranuras confección y colocación de las bobinas conexionado, verificación eléctrica, secado e impregnación. |

UNIDAD IX: MOTORES TRIFASICOS

# OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Rebobinar motores trifásicos

- Aplicar normas de seguridad

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 9.1. Características. 9.2. Partes 9.3. Funcionamiento 9.4. Los órganos principales del motor 9.5. Campo magnético con núcleo ranurado 9.6. Rotor jaula de ardilla 9.7. Funcionamiento a doble tensión (estrella triángulo) 9.8. Diferencia con el motor monofásico 9.9. Rebobinado | Toma de datos bobinado imbricando Ondulado y consecuente, conexionado serie, paralelo y serie – paralelo Conexión en estrella y triángulo con llave manual Motores trifásico con rotor bobinado |

UNIDAD X: SISTEMA DE PROTECCION CONTROL Y COMANDO

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Conexionar motores con su sistema de protección control y comando automático y manual.

- Aplicar normas de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 10.1. Conexión de motores monofásicos 10.2. Conexión de un motor trifásico con contactor y un par de botoneras. 10.3. Conexión de un motor 2 HP 220/380 V con contactor, rele y un par de botoneras 10.4. Conexión de un motor trifásico 220/380 V con contactor relé dos par de botoneras 10.5. Conexión de un motor trifásico 220/380 V; 1.5 Kw con contactor un par de botoneras y luz piloto. 10.6. Enclavamiento de motores trifásicos 220/380 V; 3 HP |  |

MATERIA : DISEÑO PROYECTO Y PRESUPUESTO

| 1° CURSO | 2° CURSO | 3° CURSO |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD 1: Símbolos eléctricos Artefactos Llaves Tomas Tableros Canalización Conductores UNIDAD II: Proyecto de planta de arquitectura Dibujo UNIDAD 3. Proyecto de alumbrado hasta 5 KW Simbolos Canalizaciones UNIDAD 4. Presupuesto de instalaciones eléctricas de alumbrado monofásico Normas de su elaboración | UNIDAD 1. Normas vigentes para instalaciones de baja tensión Reglamento de ANDE Lectura Interpretación Aplicación UNIDAD 2. Proyecto de instalaciones eléctricas trifásicas Alumbrado Fuerza Calefacción Presupuesto UNIDAD 3. Proyecto de instalaciones eléctricas trifásicas Alumbrado 5 Kw Fuerza Calefacción Presupuesto UNIDAD 4. Sistema de protección, control y comando de motores Esquemas: fuerza, mando. Presupuesto UNIDAD 5. Conexión de motores Monofásicos Trifásicos UNIDAD 6. Dibujo de bobinado de motores Máquinas de CC Motores monofásicos Motores trifásicos | UNIDAD 1. Normas vigentes para instalación de baja tensión Reglamento de ANDE Lectura Interpretación Aplicación UNIDAD 2. Proyecto de instalaciones eléctricas hasta 50 Kw Alumbrado Fuerza Calefacción Presupuesto UNIDAD 3. Sistema de protectores, control y comando Esquema de fuerza Esquema de mando Presupuesto UNIDAD 4. Máquinas eléctricas Circuitos eléctricos UNIDAD 5. Diagramas de conexiones eléctricas Motores monofásicos Motores trifásicos UNIDAD 6. Conexión de motores trifásicos 220- 380 – 440 – 660 V Dos velocidades |

MATERIA : DISEÑO PROYECTO Y PRESUPUESTO

CURSO 2°

OBJETIVOS DE LA MATERIA

- Manejar símbolos numerales, anexos del reglamento de ANDE  de baja tensión

- Diseñar proyectos de instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza y calefacción de acuerdo al reglamento de baja tensión.

- Representar gráficamente diagrama de conexiones de motores, debanado, sistema de protección control y comando automático de motores.

UNIDAD I. NORMAS VIGENTES PARA INSTALACIONES DE BAJA TENSION

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Interpretar numerales de reglamento de la ANDE de baja tensión

- Dibujar símbolos según reglamento de ANDE

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Numerales del N° 17 al 33 Seccionadores, disyuntores, llaves anexo N° 2 simbología N° 6 Fusibles, desconectores fusibles o cortocircuitos y limitadores, varios. Anexo N° 2 simbología N° 6 Factor demanda. Anexo N° 3 Carga máxima permisible en conductores. Anexo N° 6 Dimensiones de soportes, crucetas y ménsulas para acometidas. Anexo N° 22 Detalle pilastra para medidores monofásicos. Anexo 23 (a, b y c) Tamaño mínimo del tubo para la instalación de conductores con aislación sintética, aislación 600 V. Anexo 15 | Los numerales y anexos se refieren a los del reglamento de ANDE de baja tensión para leer e interpretar. Los alumnos formarán una carpeta de diseño de los trabajos realizado en clases y fuera del horario de la misma Los anexos N° 3; 6; 15 (a) deben ser interpretado para sus aplicaciones en situaciones de trabajo y presentado en carpeta |

UNIDAD 2. PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS MONOFASICAS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Proyectar instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, calefacción, hasta una potencia no superior a 10 Kw

- Trabajar en forma prolija y ordenada

- Desarrollar el gusto estético

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 2.1. Planta de arquitectura de una residencia en escala 1: 50 2.2. Trazado de trayectoria de electroductos o tubos. 2.3. Ubicación de llaves, toma, tablero, acometida, calefon, aire, filtro, etc. 2.4. Canalización eléctricas 2.5. Esquema de carga 2.6. Esquema de tablero 2.7. Ubicación 2.8. Título 2.9. Lista de materiales 2.10. Presupuesto | Para el desarrollo de la experiencia de aprendizaje se debe disponer de un set de planos de planta de arquitectura, inclusive corte y fachada El trabajo realizado en clase deberá concluirse en la casa. |

UNIDAD 3: PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS TRIFASICAS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Proyectar instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, calefacción trifásica

- Utilizar los elementos de dibujo en forma correcta

- Presentar trabajos ordenados y prolijos

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 3.1. Plano de planta de arquitectura de una residencia o industria 3.2. Trazado de trayectoria de electroductos o tubos 3.3. Ubicación de llaves, tomas, tablero, calefon, aire, motor, medidor, etc. 3.4. Canalización eléctrica 3.5. Esquema de carga 3.6. Esquema de tablero 3.7. Ubicación 3.8. Título 3.9. Lista de materiales 3.10. Presupuesto | Se recomienda a los profesores hacer visita a obras en construcción residencia, industrias, etc. El trabajo realizado en clase deberá concluirse |

UNIDAD 4. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTROL Y COMANDO DE MOTORES

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Dibujar y representar sistema de protección control y comando de motores monofásicas universales y trifásicas

- Trabajar en forma prolija

- Respetar las especificaciones técnicas del reglamento de ANDE

- Calcular costo de reparación de máquinas, motores, equipos de instalaciones eléctricas.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 4.1. Sistema de protección control y comando de un motor de CC. Tipo de derivación, serie y compound 4.2. Sistema de protección control y comando de un motor universal 4.3. Sistema de protección control y comando de un motor monofásico, sistema de partida por centrífuga y mecánico por llave. 4.4. Sistema de protección control y comando de motores trifásicos de inducción Arranque directo mecánico con llave Arranque automático con contactores. Arranque en estrella, en triángulo. Enclavamiento de motores Arranque con guarda motores | Al hablar de sistema de protección control y comando, el alumno debe dibujar: esquema de fuerza (incluye las protecciones, llaves rotativa, fusible: diodos o NH retardado, que se debe calcular de acuerdo a la potencia del motor, contactores, relé térmico, etc) Esquema de mando (fusible de mando, botoneras y luz piloto) Analizar el circuito y describir la etapa de operación. En la mayoría de los casos el profesor de diseño debe ponerse de acuerdo con el prof de taller: (bobinado); de laboratorio y electrotécnia, para no repetir el dibujo en diseño si ya se desarrolló en una de esas asignaturas Los alumnos deben presentar una carpeta de diseño de los trabajos realizados en clases y fuera del horario de la misma. |

UNIDAD 5. CONEXIÓN DE MOTORES MONOFÁSICOS, TRIFÁSICOS.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Dibujar diagrama de conexión de motores monofásicos y trifásicos

- Realizar trabajos prolijos y ordenados.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 5.1. Esquema de conexión eléctrica interna de: generadores de C.C. paralelo mixto, sin y con polos auxiliares. 5.2. Esquema de conexión externas de generadores, serie, paralelo y compuesto. 5.3. Esquema de conexión de un motores serie, paralelo, compound, largo y corto (compuesto largo corto) 5.4. Esquema de conexión de un motor monofásico 110/220 V 5.5. Esquema de conexión de un motor trifásico de inducción: En triángulo En estrella y señalar tensión de línea y tensión de fase | Al hablar de diagrama de conexión el profesor debe dibujar la conexión interna y externa de un dínamo por ejemplo La conexión de motores monofásicos señalar las bobinas principales y la auxiliar y como se puede invertir el sentido de giro. En motores trifásico dibujar las bobinas y la disposición de la misma según la tensión de la red. Es obligatoria la presentación de carpetas de diseños |

UNIDAD 6. DIBUJO DE BOBINADO DE MOTORES

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Dibujar el desarrollo de rebobinado de motores monofásicos y trifásicos

- Trabajar en forma prolija y ordenada

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 6.1. Máquina de C.C. : estator carcasa, bobina de polos principales, núcleo de los polos auxiliares, inducido o armadura, colector, porta escobillas, borne de conexión. 6.2. Distintas formas de ranuras de rotores 6.3. Bobina de varias espiras correspondiente a un devanado ondulado. 6.4. Esquema de un devanado imbricado: y otro de devanado ondulado 6.5. Esquema de un devanado imbricado: dos capas, 4 polos y 24 ranuras o 6 polos 33 ranuras 6.6. Esquema de devanado ondulado cruzado: dos capaz, 4 polos y 19 ranuras 6.7. Rebobinado de motor CC universal 6.8. Rebobinado de motores monofásicos 6.9. Rebobinado de motores trifásicos de inducción. | Desarrollar el contenido del tema en estrecha correlación con los de taller y específicamente en trabajos de rebobinado. |

##### ALCANCE Y SECUENCIA DE CONTENIDOS

| 1° CURSO | 2° CURSO | 3° CURSO |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD 1: Organización del laboratorio Normas de seguridad Reglamentos Equipamientos Requisitos Formas de elaborar un relatorio de experiencias UNIDAD 2: Electricidad Estática Fenómenos de atracción, repulsión Potencial eléctrica Desplazamiento de los electrones Material aislador y conductor UNIDAD 3. Electricidad dinámica La corriente eléctrica El circuito eléctrico simple Componentes de un circuito eléctrico. Funciones de cada uno Normas de seguridad | UNIDAD 1: Bobinas Tipos con o sin núcleo Comportamiento en circuito de CC Comportamiento en circuito de CA Influencia del núcleo Determinación experimental de la impedancia Normas de seguridad UNIDAD 2: Condensadores Comportamiento en circuitos de CC Comportamiento en circuitos de C.A La constante RC Determinación experimental de la capacidad de un condensador de valor desconocido por medio de la impedancia. Normas de seguridad UNIDAD 3. Magnitudes de CA. Magnitudes eléctricas de CA (solenoide) Magnitudes eléctricas de CC (Capacitor) Magnitudes eléctricas, conexión de bobinas, condensadores y resistencias en un circuito de C.A Normas de seguridad | UNIDAD 1: Maquinas eléctricas de CA Transformadores, análisis, ensayo. Relación de transformación Ensayo para determinación de polaridades Ensayo al vacío para determinación de pérdidas en el hierro (núcleo) Ensayo de corto circuito, determinación de pérdidas en el hierro (nucleo) Ensayo para hallar el porcentaje de regulación de un transformador Pruebas de aislación Obtención del rendimiento por medio de los ensayos Conexiones de transformadores trifásicas tipos: Estrella/Estrella; Delta/Delta; Estrella/Zigzag; Delta/ Zigzag. Autotransformadores, monofásicas, trifásicas Auto transformadores Autotransformadores, rendimiento, ventajas y desventajas Normas de seguridad UNIDAD 2: Motores monofásicos de C.A. Análisis de funcionamiento y características, tipo. Motor monofásico de inducción y jaula de ardilla Tipos de arranques empleado: por bobina auxiliar, por interruptor centrífuga, por condensador, por espira en corto. El motor monofásico con condensador de arranque El motor monofásico con condensador permanente Normas de seguridad UNIDAD 3: Motor de repulsión, análisis de funcionamiento y características Tipos: inducción – repulsión Velocidad de los motores de repulsión, medición de potencia en vacío y con carga Normas de seguridad |

| 1° CURSO | 2° CURSO | 3° CURSO |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD 4: Instrumentos de mediciones eléctricos Amperímetro Voltímetro CC y CA Ohmetro Wattimetro Frecuencímetro Simbología Normas de seguridad UNIDAD 5: La corriente eléctrica y sus efectos Corriente eléctrica Tipos Corriente contínua Corriente alterna Corriente mixta Efectos de la corriente eléctrica Normas de seguridad | UNIDAD 4: Medidas de las magnitudes eléctricas en CA De tensión De intensidad De potencia activa De potencia reactiva De factor de potencia De frecuencia Normas de seguridad UNIDAD 5: Circuito de corriente alterna monofásico, medición, análisis, resolución de circuitos, tabulación, comparación. Circuito serie de R.L. Circuito serie de R.L.C. Circuito paralelo de R.L Circuito paralelo de R.L.C Normas de seguridad | UNIDAD 4: Motores universales Análisis características de funcionamiento en vacío y con carga Aplicaciones UNIDAD 5: Motores de C.A, trifásicos, sincrónicos y asincrónicos Tipos: jaula de ardilla simple. Jaula de ardilla doble, de rotor bobinado Motor de jaula de ardilla doble, de rotor bobinado Motor de jaula |

MATERIA: LABORATORIO

CURSO: 2°

OBJETIVOS DE LA MATERIA

- Realizar cálculos con componentes que determinan variaciones en el circuito eléctrico

- Realizar experiencias específicas sobre mediciones eléctricas en máquinas y circuitos.

- Aplicar normas de seguridad

UNIDAD I. BOBINAS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Comprobar los efectos producidos por la bobina conforme a las características de las mismas

- Aplicar normas de seguridad

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Tipos: con o sin nucleo Comportamiento en circuito de C.C. crea un campo magnético permanente Comportamiento en circuito de C.A. Contra fuerza electromotríz Influencia del núcleo. Aumento de inductancia Determinación experimental de la impedancia Normas de seguridad | Se sugiere la realización de las siguientes experiencias Construcción de una bobina simple para demostrar el efecto magnético de la bobina Con una bobina hecha con y sin núcleo conectar a un circuito de CC apropiado y observar la influencia magnética de ambas bobinas Realizar mediciones apropiadas para determinar la impedancia de una bobina Al término de la unidad los alumnos deben elaborar un informe relatorio sobre las experiencias realizadas Las clases de laboratorio deben ser activas, se utilizará preferentemente la demostración del profesor y de los alumnos en forma individual o en grupos no mayor de 4 alumnos. |

UNIDAD 2: CONDENSADORES

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Comprobar los efectos producidos por los condensadores en los circuitos eléctricos de CC y CA

- Aplicar normas de seguridad

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Condensadores: Breves historia, botella de leyden 2.1. Tipos de condensadores. Factor de formas. 2.2. Principio de funcionamiento 2.3. Comportamiento en circuito de CC Comportamiento en circuito de CA 2.4. Asociación en serie 2.5. Asociación en paralela 2.6. Reactivación capacitiva e impedancia | Comprobar los distintos tipos de condensadores. Llamar la atención de la importancia de la polarización de algunas condensadores. Tensión de utilización y personificación Realizar circuitos que permitan determinar: Tiempo de carga Tiempo de descarga. Capacidad Reactancia capacitiva Precaución: Un condensador en una fuente de tensión Elaborar un relatorio final de la clase Se sugiere que las combinaciones la realicen los alumnos en forma individual si fuere posible; estas deben ser posterior a la demostración que establece el profesor. Precaución: Todo condensador, antes de manipular debe descargar cortocircuitando sus terminales, puede estar cargado con mucha tensión. |

UNIDAD III: MAGNITUDES DE CORRIENTE ALTERNA

OBJETIVO DE LA UNIDAD

- Comprobar los efectos de resistores, inductores y capacitores en los circuitos de CA.

- Observar y aplicar normas de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Comprobaciones de: 3.1. Magnitudes eléctricas de CA (solenoide) 3.2. Magnitudes eléctricas de CA (capacitores) 3.3. Magnitudes eléctricas, conexión de bobinas, condensadores y resistencias en un circuito de CA 3.4. Normas de seguridad | Se sugiere enfatizar en las precauciones a observar durante el manipuleo de los componentes. Se sugiere la redacción de informes explícitas en cuadernos o carpetas, consignando las observaciones y conclusiones a cerca del tema tratado. Calcular la reactancia inductiva, la impedancia permitancia y susceptancia de bobinas Calcular la conductancia de resistores Determinar la capacidad de capacitores Calculara la reactancia y la supceptancia capacitiva |

UNIDAD 4. MEDIDAS DE LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS EN C.A.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Efectuar mediciones eléctricas en C.A. de diferentes magnitudes

- Leer valores

- Utilizar los diferentes instrumentos de medición.

- Observar y aplicar normas de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 4.1. Medición de: Tensión Intensidad Potencia activa Potencia reactiva Potencia aparente Factor de potencia Frecuencia 4.2. Normas de seguridad | Diagramación de las diferentes magnitudes de C.A Se recomienda utilizar para la medición de potencia los métodos de voltímetro amperímetro y de wattimetro El profesor debe insistir en la selección adecuada de los instrumentos a ser utilizadas para la realización de las mediciones Debe destacarse la importancia de la correcta posición del instrumento y del lector Como precaución de seguridad, antes de energizar el circuito, el profesor debe verificar la correcta realización del mismo. |

UNIDAD 5. CIRCUITO DE C.A. MONOFÁSICA. MEDICIÓN, ANÁLISIS, RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS, TABULACIÓN, COMPARACIÓN

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Efectuar mediciones en circuito monofásico de C.A

- Resolver problemas sobre circuito serie y paralelo

- Observar y aplicar normas de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Circuito serie de RC Circuito serie de RL Circuito serie de RLC Circuito paralelo de RC Circuito paralelo de RL Circuito paralelo de RLC Normas de seguridad | Realizar las mediciones necesarias para determinar la constante de tiempo Realizar las mediciones necesarias para determinar la constante de tiempo Determinar el ángulo de desfasaje, entre las coordenadas E e I interpretando los resultados de las mediciones Aplicar las leyes de Kirchoff para C.A. analizando los resultados de las mediciones Recordar insistentemente los peligros que suponen los condensadores y bobinas |

UNIDAD 6. MAQUINAS ELECTRICAS DE C.C. ANALISIS TRAZADO DE CURVAS CARÁCTERISTICAS EN VACIO Y CON CARGA.

OBJETIVO DE LA UNIDAD

- Realizar mediciones en máquinas eléctricas de C.C.

- Determinar gráficamente las características, eléctricas y magnéticas de los generadores

- Observar y aplicar normas de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 6.1. Características de funcionamiento de un generador de C.C 6.2. El generador de C.C tipo paralelo (shunt) de excitación independiente 6.3. El generador Shunt auto – excitado 6.4. El generador de C.C compuesto (compound) 6.5. El compuesto diferencial 6.6. Normas de seguridad | Realizar las mediciones de las magnitudes eléctricas que permitan determinar gráficamente las características eléctricas y magnéticas de los tipos de generadores de C.C en vacío y con carga. Hacer notar la reversibilidad de funciones de las máquinas eléctricas de C.C |

UNIDAD 7. MOTORES DE CC ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA, EN VACIO Y EN ARRANQUE

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Comprobar la reversibilidad de las máquinas de C.C

- Medir las magnitudes eléctricas en las distintas etapas de funcionamiento de las máquinas de C.C.

- Dimensionar las protecciones de máquinas de C.C

- Aplicar normas de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Reversibilidad de la máquina de C.C Tipos de motores: Shunt, serie, compuesto, diferencial El motor shunt: funcionamiento en arranque, al vacío y con carga El motor serie: funcionamiento en arranque, al vacío y con carga El motor compuesto: funcionamiento en arranque, al vacío y con carga Sistemas de arranque y protección de los motores de C.C Normas de seguridad | Realizar los cambios necesarios para el funcionamiento optimo de las máquinas según la utilización que se pretende para la misma. Observar la reacción del inducido en las distintas etapas de funcionamiento. Sugerir la investigación de los adelantos mas recientes en la construcción y manejo de las máquinas de C.C Aplicar normas de seguridad |

UNIDAD 8. CIRCUITO TRIFASICO

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Realizar mediciones de tensiones en sistemas trifásicos

- Realizar mediciones de intensidad en sistemas trifásicos

- Aplicar normas de seguridad

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 8.1. Mediciones, análisis, comprobaciones 8.2. Relaciones de tensión entre fase y línea en los sistemas Delta y Estrella 8.3. Relaciones de intensidad entre fase y línea 8.4. Importancia del neutro en los sistemas 8.5. Determinación de la secuencia de fase 8.6. Normas de seguridad | Verificar las relaciones entre tensiones de fase y tensiones de línea Verificar las relaciones entre intensidades de fase e intensidades de línea Recalcar el interés práctico de esas verificaciones Hacer notar las medidas de seguridad a ser observadas en los trabajos realizados con sistemas trifásicos |

UNIDAD 9. MEDICIONES DE POTENCIA EN LOS SISTEMAS TRIFÁSICOS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Realizar mediciones de potencia trifásica con los distintos sistemas posibles

- Observar normas de seguridad

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 9.1. Relación de potencia de fase y entre fase y neutro en los sistemas trifásicos desequilibrados 9.2. medición de potencia eléctrica trifásica, equilibrada, métodos de dos wattimetros 9.3. Normas de seguridad | Realizar mediciones con cargas no inductivas Realizar mediciones con cargas con cargas inductivas Realizar mediciones con cargas no inductivas e inductivas combinadas Observar el comportamiento de los instrumentos con los distintos tipos de cargas y explicar las razones de dicho comportamiento Graficar los resultados Observar las medidas de seguridad en cada caso |

UNIDAD 10. INSTRUMENTOS DE MEDICIONES TRIFASICOS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Verificar el funcionamiento de los instrumentos de mediciones trifásicas

- Explicar la función de las partes de los instrumentos

- Medidas de seguridad

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 10.1. Tipos de inducción, térmicos y electromagnéticos. 10.2. Principios de funcionamiento 10.3. Clases de precisión 10.4. Simbología | Realizar las conexiones correctas de los instrumentos de mediciones trifásicos Observar las normas de seguridad |

UNIDAD 11. INSTRUMENTOS DE  C.A

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Realizar mediciones de C.A con distintos tipos de instrumentos.

- Comprobar las propiedades características de los distintos tipos de instrumentos

- Medidas de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 11.1. Tipos: hierro móvil, bobina móvil, térmico y magneto eléctrico 11.2. Principios de funcionamiento 11.3. Clasificación 11.4. Normas de seguridad | Se promoverá la información técnica mas detallada posible acerca de la interpretación de los símbolos e inscripciones caracterizadores de los instrumentos Recalcar las características de respuesta y posibilidades de utilización de los instrumentos portátiles e instrumentos de tableros Aplicar las medidas de seguridad |

UNIDAD 12. AISLACIONES ELECTRICAS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Determinar el estado de las aislaciones eléctricas de máquinas e instalaciones eléctricas

- Aplicar medidas de seguridad en la utilización del megómetro.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 12.1. Rigidéz dieléctrica 12.2. Instrumentos megómetro 12.3. Pruebas de aislaciones eléctricas de baja tensión 12.4. Precauciones | Explicar detalladamente el funcionamiento del megómetro Utilizar el megómetro en distintas situaciones simuladas Observar las medidas de seguridad. Muy importante en la utilización del megómetro |

MATERIA: TALLER DE MECANICA

CURSO 2°

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para ejecutar trabajos mecánicos relacionados con las actividades profesionales del electricista

- Aplicar normas de seguridad en el trabajo de máquinas – herramientas

UNIDAD I. TRABAJOS EN METALES CON HERRAMIENTAS MANUALES

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Realizar trabajos en metales con herramientas manuales

- Aplicar normas de seguridad y precauciones en el uso y mantenimiento de las herramientas manuales

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Herramientas manuales usuales en mecánica en trabajo de banco Clasificación Tipos Características Uso Empleo Conservación Mantenimiento Normas de seguridad Medición, trazado, marcado y aserrado de metales chapas y perfiles. Montaje de piezas en los trabajos de banco Manejo de cincel en el desgaste de metales Práctica de limado de superficies planas, concavas y convexas Limado de terminación de piezas Esmerilado, rasqueteado y alisado a mano. | Las tareas y actividades deben ser operaciones aplicables en la especialidad de electricidad. La programación de las tareas deben incluir trabajos típicos de electricidad Es deseable que se emplee en los ejercicios metales ferrosos, no ferrosos y sintéticos, usuales en trabajos del área de electricidad |

UNIDAD II. TRABAJOS EN METALES CON MAQUINAS MANUALES

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Identificar y describir las máquinas manuales

- Realizar trabajos con máquinas manuales

- Seleccionar las máquinas manuales adecuadas para el trabajo a realizar

- Aplicar normas de seguridad en el manejo de las máquinas manuales

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 2.1. Las máquinas manuales 2.2. Uso 2.3. Mantenimiento 2.4. Precauciones en el manejo de las máquinas manuales 2.5. Normas de seguridad 2.6. Nominación técnica usual de las máquinas manuales 2.7. Aplicación práctica: perforado de metales, agujeros pasantes y no pasantes 2.8. Roscado a mano con machos de diferentes medidas 2.9. Roscado con terrajas de diferentes medidas 2.10 Trabajar con: Plegadora de chapas Guillotina Punzonadora Curvadora | Las tareas debe incluir trabajos típicos de electricidad (confección de cajas para tableros eléctricos, cajas de llaves, otros) Los trabajos realizados, deben ser utilizado en la especialidad de electricidad |

UNIDAD 3. MATERIALES METALICOS EN CALIENTE

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Describir las características que presentan los materiales con el cambio de temperatura

- Manejar correctamente los materiales trabajados en caliente.

- Aplicar normas de seguridad en el uso y manejo de los materiales trabajados en caliente

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 3.1. Características de los materiales ferrosos y no ferrosos 3.2. Clasificación 3.3. Tipos 3.4. Uso y manejo de los materiales trabajados en caliente 3.5. Calentamiento de material ferroso y no ferroso 3.6. Cortado de material en caliente 3.7. Estirado de material en frío y caliente con martillo y martinete 3.8. Doblado de material en yunque 3.9. Perforado con punzón 3.10. Remachado en caliente 3.11. Forjado 3.12. Templado | Las tareas y operaciones deben ser aplicables en la especialidad de electricidad La programación de las tareas deben incluir trabajos típicos de electromecánica. (contrucción de crucetas, soportes, otros) Se debe emplear en los ejercicios metales ferrosos y no ferrosos usuales en los trabajos del área de electricidad. |

UNIDAD 4. SOLDADURAS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Describir los métodos y procedimientos empleados en la unión de chapas y perfiles

- Manejar correctamente las máquinas, aparatos empleados para la unión de chapas y perfiles

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 4.1. Métodos y procedimientos empleados en la unión de chapas y perfiles 4.2. Unión de chapas y perfiles con soldaduras por puntos 4.3. Procedimiento y uso de soldaduras por arco 4.4. Características de las máquinas, aparatos y materiales empleados para la unión de chapas y perfiles 4.4. Normas de seguridad en los trabajos de unión de chapas y perfiles | Las tareas y actividades deben ser operaciones aplicables en la especialidad de electricidad La programación de las tareas debe incluir trabajos típicos de electricidad |

UNIDAD V. TORNERIA

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Utilizar correctamente el torno mecánico

- Tornear superficies cónicas cónicas y cilíndricas.

- Aplicar normas de seguridad para el uso, mantenimiento y conservación del torno.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 5.1. Descripción general del torno mecánico tornear superficies 5.2. Clasificación 5.3. Partes Uso del torno Mantenimiento y conservación Torneado y superficies cónicas y cilíndricas Herramientas | La pregramación de las tareas deben incluir trabajos típicos de electricidad Las tareas y actividades deben ser operaciones aplicables en la especialidad |

UNIDAD VI: PERFORADO

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Identificar las partes componentes de una perforado

- Manejar correctamente la perforadora

- Realizar distintos tipos de perforaciones con la perforadora.

- Aplicar normas de seguridad en el uso de la máquina perforadora.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 6.1. Características de una máquina perforadora 6.2. Herramientas empleadas en el trabajo con taladro 6.3. Normas y elementos de seguridad. 6.4. Mantenimiento y conservación de las perforadoras 6.5. Afilado de brocas para agujerear materiales 6.6. Perforado de piezas 6.7. Agujeros pasantes ciego y en posiciones especiales | La programación de las tareas deben incluir trabajos típicos de electricidad Las tareas y actividades deben ser operaciones aplicables en la especialidad electricidad |

UNIDAD VII. MONTAJE Y DESMONTAJE DE AJUSTE.

## OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Realizar montaje y desmontaje de piezas, máquinas y equipos

- Utilizar correctamente los instrumentos empleados en el montaje y desmontaje de piezas, máquinas y equipos

- Aplicar normas de seguridad en el montaje y desmontaje de piezas máquinas y equipos.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 7.1. Instrumentos empleados en el montaje y desmontaje de piezas, maquinas y equipos 7.2. Sistemas de medición y verificación. 7.3. Normas aparatos y elementos de seguridad empleados en el montaje y desmontaje de: piezas, máquinas y equipos. 7.4. Montaje y desmontaje de: piezas deslizantes de sección poligonal y circular 7.5. Montaje y desmontaje de descansos. | Las tareas y operaciones deben ser aplicables en la especialidad de electricidad La programación de las tareas deben incluir trabajos típicos de electricidad. |

MATERIA : ELECTRONICA II

CURSO 2°

OBJETIVOS DE LA MATERIA

- Adquirir conocimientos teóricos prácticos de electrónica aplicada en la electricidad

- Diseñar, montar y operar circuitos electrónicos de aplicación en electricidad.

| Aplicar normas de seguridad. El diodo Zener Construcción Fundamentos del efecto zener Diferencia entre el efecto zener y avalancha Condiciones de operación de tensión y corriente. Curva características Precauciones en el empleo de los diodos zener Aplicaciones del diodo zener: Estabilización de tensiones Protector de equipos Control de motores El diodo Sholey Constitución Funcionamiento. Efectos Curva. Características. Aplicaciones Circuito de disparo El diodo bidireccional DIAC Constitución Funcionamiento Curva características Aplicaciones Circuitos de gobierno Formación de impulsos Diodo controlado Concepto Constitución Principio de funcionamiento Curva características Acción de la puerta Protección de los SCR de: Sobretensiones Sobrecorrientes Conexión en serie y paralelo Aplicaciones Interruptor de C.C. Temporizador ciclico Regulación en C.A. Encendido de motores de explosión Gobierno de un motor de limpia parabrisas Detección de fases en una red trifásica | Se sugiere que las clases no sean eminentemente teóricas Se considera fundamental la realización de experiencias para comprobar el funcionamiento de estos componentes En esta unidad para realizar las experiencias es conveniente también estudiar las características del manual de semiconductores en cada caso Al finalizar cada experiencia los alumnos deben redactar un informe con conclusiones personales Se sugiere sea demostrado el funcionamiento en las distintas aplicaciones del diodo controlado SCR |
| --- | --- |

UNIDAD II: ELEMENTOS DE CONMUTACIÓN ELECTRÓNICOS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Comprobar el funcionamiento, características y aplicaciones de los elementos de conmutación.

- Interpretar circuitos básicos de TRIAC y U.J.T.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 2.1. TRIAC Definición Constitución interna Funcionamiento El TRIAC cuando está blanqueado El TRIAC cuando está disparado Cebado del TRIAC en los distintos cuadrantes Características de los TRIAC Estáticas De mando Dinámicas Características de puerta Gobierno del TRIAC Disparo en C.C Disparo en C.A Impulsos o trenes de ondas Aplicaciones Variación de potencia por ángulo de conducción Conversores de frecuencia Inversores a tiristores 2.2. Transistor Uni Union UJT Estructura Constitución interna Funcionamiento Curva características Aplicaciones Circuitos de disparo | Se considera fundamental la realización de experiencias para determinar las aplicaciones de estos componentes electrónicos Las experiencias deben realizar los alumnos si fuese posible en forma individual Se sugiere dar informaciones con respecto al manual de los semiconductores |

UNIDAD III. TERMISTORES NTC- PTC

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Comprobar el funcionamiento, características y aplicaciones de los termistores.

- Observar normas de seguridad

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 3.1. Constitución de los termistores: Tipos de funcionamiento Funcionamiento de: NTC PTC 3.2. Características. Temperatura – resistencia Tensión – corriente Inconveniente de los termistores 3.3. Aplicaciones Protector de sobrecarga de algunos motores eléctricos con termistores PTC Protección contra corto circuito | En esta unidad se recomienda citar los otros tipos de resistencia no lineales como el VDR Se recomienda realizar el análisis de los circuitos prácticos de estos componentes. Es conveniente utilizar técnicas demostrativas y de laboratorio |

UNIDAD IV. MULTIVIBRADORES

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Describir distintos tipos de multivibradores

- Distinguir aplicaciones mas comunes de los multivibradores

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 4.1. Tipos de multivibradores Multivibradores monoestables Multivibradores biestable Multivibradores estable 4.2. Características de cada tipo Funcionamiento. Aplicaciones. | Los tipos de multivibradores a estudiar deben ser totalmente transistorizados y no valuares Las prácticas a realizar deben contemplar el seguimiento de señales en distintos puntos del circuito Al final da cada experiencia los alumnos deben presentar un informe con conclusiones personales. |

UNIDAD V. TRANSDUCTORES FOTOELECTRICOS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Comprobar el funcionamiento, características y aplicaciones de los transductores fotoeléctricos

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| 5.1. Constitución y construcción Espectro electromagnético Elementos fotosencibles Elementos fotoemisibles Elementos fotoconductores Células fotovoltaicas Células fotoemisivas Células fotoconductores 5.2. Características Influencia de la temperatura Respuesta a la frecuencia 5.3. Aplicaciones Fotoresistores Fotodiodo Fototransistor Fototiristor Diodo emisor de luz (LED) Elementos para la presentación de datos: Visualizadores con LED Visualizadores con cristal líquido | Es indispensable realizar prácticas demostrativas de las aplicaciones de los transductores fotoeléctricos a fin de comprobar, las características y funcionamiento de cada uno de ellos Se recomienda desarrollar el contenido de elementos para la presentación de datos a nivel informativo |

ALCANCE Y SECUENCIA DE CONTENIDOS

MATERIA: TALLER

| 1° CURSO | 2° CURSO | 3° CURSO |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD 1. Seguridad e higiene Industrial Concepto Importancia Leyes y normas vigentes Accidentes UNIDAD 2. Herramientas manuales Características Uso y manejo Mantenimiento Seguridad UNIDAD 3. Herramientas de marcar y trazar Características Uso Manejo Seguridad UNIDAD 4. Máquinas manuales Uso y manejo Instalación Elementos de protección UNIDAD 5. Materiales eléctricos Características Nomenclatura Aplicación UNIDAD 6. Instalaciones eléctricas externas de alumbrado Seguridad Elementos de protección UNIDAD 7. Instalaciones eléctricas embutidas de alumbrado Seguridad Elementos de protección | UNIDAD 1. Instalación eléctrica de alumbrado, fuerza y calefacción externa trifásica. (12 Kw) Seguridad UNIDAD 2: Instalación eléctrica de alumbrado, fuerza y calefacción embutida trifásica (12 Kw) Seguridad UNIDAD 3. Instalación eléctrica de fuerza, alumbrado y calefacción subterráneo (12 kw) Seguridad UNIDAD 4. Instalación de eléctrica de línea principales (12 kw) Aérea Subterránea Embutida Seguridad UNIDAD 5. Redes aéreas de baja tensión Características Accesorios Montaje Seguridad UNIDAD 6. Motores corriente continua Características Funcionamiento Rebobinado Conexionado Seguridad UNIDAD 7. Motores Características Funcionamiento Rebobinado Conexionado Seguridad | UNIDAD 1. Motores trifásicos Características Construcción Rebobinado Seguridad UNIDAD 2. Motores trifásicos de 2 velocidades Características Construcción Rebobinado Seguridad UNIDAD 3. Alternadores de automóviles Características Construcción Rebobinado Seguridad UNIDAD 4. Dinamos de automóviles Características Construcción Rebobinado Seguridad UNIDAD 5. Sistema eléctrico del automóvil Instalación Mantenimiento Seguridad UNIDAD 6. Transformadores monofásicos Características Funcionamiento Rebobinado Conexionado Seguridad UNIDAD 7. Sistemas de protección control y comando de motores Mecánico Automático Seguridad |
| 1° CURSO | 2° CURSO | 3° CURSO |
| UNIDAD 8. Artefactos eléctricos De iluminación De efecto calórico Electrodoméstica Seguridad UNIDAD 9. Pilas primarias y secundarias Características Mantenimiento Conexionado Seguridad | UNIDAD 8. Motores monofásico Características Funcionamiento Rebobinado Conexionado Seguridad UNIDAD 9. Motores trifásicos Características Funcionamiento Rebobinado Conexionado Seguridad UNIDAD 10. Sistema de protección control y comando Manual Automático Seguridad | UNIDAD 8. Rectificadores y convertidores industriales Características Funcionamiento Mantenimiento Seguridad UNIDAD 9. Sistemas de comunicación Teléfonos Intercomunicadores Seguridad. |

ALCANCE Y SECUENCIA DE CONTENIDOS

MATERIA: ELECTRÓNICA I,  II y III

| 1° CURSO | 2° CURSO | 3° CURSO |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD 1: Estructura atómica Componentes y elementos Teoría atómica Emisión electrónica UNIDAD 2: Componentes y elementos de empleo en electrónica Simbología Identificación Empleo Aplicación. UNIDAD 3: Válvulas Electrónicas Concepto Principio de funcionamiento Tipos Aplicación UNDAD 4: Semiconductores Concepto Constitución Principio de funcionamiento Aplicación | UNIDAD: 1 Diodos de aplicaciones El diodo Zenner El diodo Shakley El diodo bidireccional (DIAC) El diodo controlado S.C.R. UNIDAD 2. Elementos de conmutación electrónicos Triac Constitución Funcionamiento Aplicaciones UNIDAD 3: Termistores NTC Características Funcionamiento Aplicaciones UNIDAD 4: Multivibradores Multivibradores biestables Multivibradores monoestables | UNIDAD 1: Sistema binario de numeración Conversiones Operaciones aritméticas UNIDAD 2. Funciones lógicas y puertas lógicas Funciones. Tipos Puertas. Tipos Tabla de la verdad Relación entre expresiones circuitos y tabla de la verdad Simplificación de expresiones circuitos y tabla de la verdad Simplificación de expresiones y circuitos. Según karnaugh Prácticas referentes al tema UNIDAD 3: Algebra de boocle Variables y expresiones Postulados Propiedades Teoremas Prácticas referentes al tema UNIDAD 4: Equivalencia de bloques lógicos Obtención de inversores a partir de diferentes puertas Codificadores y decodificadores Circuitos aritméticos Flip flop. Circuitos básicos. Tipos. Prácticas referentes al tema |

| 1° CURSO | 2° CURSO | 3° CURSO |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD 5. Diodos Concepto Constitución Funcionamiento Tipos UNIDAD 6. Transistores bipolares Concepto Constitución Tipos Funcionamiento Características Aplicaciones Ventajas UNIDAD 7. Circuitos básicos de amplificaciones Concepto Tipos Funcionamiento Configuraciones Aplicaciones | UNIDAD 5. Tranductores fotoeléctricos Concepto Elementos fotosencibles elementos foto emisibles elementos fotoconductores células fotovoltaicas Características Influencia de la temperatura | UNIDAD 5. Registradores de desplazamiento Conversores. Tipos Registradores. Tipos Prácticas de referentes al tema UNIDAD 6. Contadores Contador asíncrono. Tipos Contador síncrono. Tipos Prácticas referentes al tema Aplicaciones industriales |

MATERIA: ELECTRÓNICA II

CURSO: 2°

OBJETIVOS DE LA MATERIA

- Adquirir conocimientos teóricos prácticos de electrónica aplicada.

- Diseñar, montar y operar circuitos electrónicos de aplicación en electricidad

- Aplicar normas de seguridad

UNIDAD I. DIODOS DE APLICACIONES ESPECIALES

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Realizar experiencias con los distintos tipos de diodos

- Comprobar el funcionamiento características y aplicaciones de los diodos

- Observar y aplicar normas de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Conceptos Reseña histórica y su significación social y económica Orígenes de las leyes y normas relativas a la seguridad de las personas, equipos e instalaciones Leyes y normas vigentes en el Paraguay para la seguridad industrial. Accidentes y accidentados. Causas: humanas y técnicas El accidentado, leyes y normas que lo amparan El accidentado y sus consecuencias: para la empresa para el accidentado Costos de los accidentados a la empresa al seguro social al accidentado | Se recomienda desarrollar esta unidad empleando la técnica de la investigación o solicitando el concurso de profesionales especializados |

UNIDAD 2: HERRAMIENTAS MANUALES

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Identificar las herramientas manuales utilizadas en el taller de electricidad.

- Seleccionar las herramientas manuales de acuerdo al tipo de trabajo a realizar

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Características: nomenclatura, fabricación, comercialización Uso y manejo de herramientas manuales. Terminología técnica y usual. Mantenimiento preventivo y correctivo Seguridad en el uso y manejo de las herramientas. | Se recomienda desarrollar esta unidad en forma eminentemente práctica. Se debe disponer de todas las herramientas necesarias |

UNIDAD 3. Herramientas de trazar y marcar

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Identificar las herramientas de marcar y trazar, de uso en el taller.

- Utilizar las herramientas de marcar y trazar en las realizaciones de tareas

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Características, nomenclatura, fabricación, comercialización Uso Manejo Seguridad en el uso y manejo de las herramientas. | Las clases deberán desarrollarse en forma práctica Se deben disponer imprescindiblemente de los elementos necesarios. |

UNIDAD 4. Maquinas eléctricas manuales

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

1. Realizar tareas de máquinas eléctricas manuales.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Nomenclatura, características, fabricación, comercialización Manejo de máquinas eléctricas manuales Conservación y mantención Normas de seguridad y primeros auxilios en el manejo de las máquinas eléctricas | Se debe dar énfasis en las normas de seguridad y primeros auxilios Previo al uso de las maquinas eléctricas manuales, se debe verificar el estado de conservación y funcionamiento. |

UNIDAD 5. MATERIALES ELECTRICOS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Identificar las características de los materiales eléctricos

- Seleccionar los materiales de acuerdo a la aplicación  a que serán  sometidos

- Manipular con materiales eléctricas.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Características, nomenclatura, comercialización, fabricación. Uso y empleo Materiales eléctricas conductores semi - conductores aislantes | Se recomienda la utilización de informativos sobre procedencia, calidad, costo y normas de los materiales eléctricos editados en boletines y catálogos de fabricación. |

UNIDAD 6. INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Realizar instalaciones eléctricas externas de llaves simples, combinaciones y toma corriente.

- Observar normas de seguridad

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Llave de 1 punto Llave de 2 puntos Llave de 3 puntos Llave de combinación tipo escalera de 3 vías con toma corriente Llave combinación intermedia de 4 vías Normas de seguridad: personal y de instalación | Para la realización de cada una de las tareas se debe disponer de los elementos necesarios. Cada grupo de trabajo no deberá exceder de 3 alumnos |

UNIDAD 7: INSTALACIONES ELECTRICAS EMBUTIDAS DE ALUMBRADO

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Realizar instalaciones eléctricas embutidas de: llaves simples, combinaciones y toma corriente.

- Observar normas de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Llave de 1 punto Llave de 2 puntos Llave de 3 puntos Llave de combinación tipo escalera de 3 vías con toma corriente Llave combinación intermedia de 4 vías Normas de seguridad: personal y de instalación | Para la realización de cada una de las tareas se debe disponer de los elementos necesarios. Cada grupo de trabajo no deberá exceder de 3 alumnos |

UNIDAD 8. ARTEFACTOS ELECTRICOS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Identificar características de funcionamiento  de los artefactos de iluminación y electrodoméstico

- Realizar armado, desarmado, montaje y conexionado de artefactos eléctricos y de iluminación.

- Normas de seguridad.

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Características de funcionamiento de los artefactos de iluminación y electrodoméstico Realizar armado, conexionado y montaje de los artefactos de iluminación y electrodoméstico Normas de seguridad | Se recomienda seleccionar los artefactos de mayor utilización en el hogar |

UNIDAD 9: PILAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Identificar características de pilas primarias y secundarias

- Realizar conexionado, mantenimiento y reparación de pilas primarias y secundarias

| CONTENIDOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Nomenclatura, características, formas, fabricación, comercialización. Conexionado Mantenimiento Reparación Seguridad en el uso, traslado, instalación y reparación de una batería. | Se deben disponer de pilas primarias y secundarias y realizar visitas a los talleres dedicados a estas actividades. |

| 1° CURSO | 2° CURSO | 3° CURSO |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD 1: Organización de laboratorio Normas de seguridad Reglamentos Equipamiento Requisitos Formas de elaborar un relatorio de experiencias. UNIDAD 2: Electricidad estática Fenómenos de atracción, repulsión Potencial eléctrica Desplazamiento de los electrones Material aislador y conductor. UNIDAD 3: Electricidad dinámica La corriente eléctrica El circuito eléctrica simple Componentes de un circuito eléctrico, funciones de cada uno. Normas de seguridad UNIDAD 4: Instrumentos de mediciones eléctricas Amperímetro Voltímetro C.C. y C.A. Ohmetro Wattimetro Frecuencimetro Simbología Normas de seguridad UNIDAD 5: La corriente eléctrica y sus efectos Corriente eléctrica Tipos Corriente contínua Corriente alterna Corriente mixta Efectos de la corriente eléctrica Normas de seguridad UNIDAD 6: Resistencia eléctrica Concepto Resistencia específica de los materiales Variación de la resistencia con la temperatura Resistencia de coeficiente negativo Resistencias especiales L.D.R. Termistores Normas de seguridad Resistencia dependiente de la: Presión Tensión Campo magnético Código de colores Normas de seguridad UNIDAD 7: Mediciones eléctricas. Mediciones de intensidad en CC y CA Mediciones de tensión en CC y CA Mediciones de resistencias Normas de seguridad UNIDAD 8: Medición de potencia y trabajo eléctrico Medición de potencia eléctrica Medición de trabajo eléctrico térmico Medición de trabajo eléctrico Medición de trabajo eléctrico con un contador eléctrico Normas de seguridad UNIDAD 9: Circuito serie paralelo Determinación de las características Análisis de comportamiento de las magnitudes eléctricas Mediciones de E, I, R y P. Normas de seguridad UNIDAD 10: Circuito de CC. Complejo Ley de Kirchoff (1°) Ley de Kirchoff (2°) Resolución de circuito aplicando las leyes de kirchoff. Mediciones de E.I en los circuitos complejos de CC Normas de seguridad. UNIDAD 11: Magnetismo El imán natural Leyes Líneas de fuerzas magnéticas Materiales de distintos tipos sometidos a la acción magnética El circuito magnética Constitución Partes Unidades UNIDAD 12: Electromagnetismo Acción magnetizadora de los amperes espiras Electroiman Constitución Tipos Aplicación Fuerza Normas de seguridad UNIDAD 13: Instrumentos eléctricos Análisis del funcionamiento de los diferentes tipos Demostración de su funcionamiento Condicionamiento como voltímetro o amperímetro. Ampliación del rango de medición de un instrumento eléctrico. Normas de seguridad | UNIDAD 1: Bobinas Tipos: con o sin nucleo Comportamiento en circuito de C. C. Comportamiento en circuito de C.A. Influencia del núcleo Determinación experimental de la impedancia Normas de seguridad UNIDAD 2: Condensadores Comportamiento en circuito de C.C. Comportamiento en circuito de C.A. La constante R.C. Determinación experimental de la capacidad de un condensador de valor desconocido por medio de la impedancia. Normas de impedancia UNIDAD 3: Magnitudes de C.A. Magnitudes eléctricas de C.A. (solenoide) Magnitudes eléctricas de C.C. (Capacitor) Magnitudes eléctricas, conexión de bobinas, condensadores y resistencias en un circuito de C.A. Normas de seguridad UNIDAD 4: Medidas de las magnitudes eléctricas en C.A. De tensión De intensidad De potencia activa De potencia reactiva De factor de potencia De frecuencia Normas de seguridad UNIDAD 5: Circuito de corriente alterna monofásico, medición, análisis, resolución de circuitos, tabulación, comparación. Circuito serie de R.L. Circuito serie de R.L.C Circuito paralelo de R.L. Circuito paralelo de R.L.C. Normas de seguridad UNIDAD 6: Máquinas eléctricas de C.C., análisis, trazados, curvas, características, en vacío y con carga. Características de funcionamiento de un generador de C.C. El generador de C.C tipo paralelo (shunt) de exitación independiente El generador Shunt autoexitado El generador de C.C. compuesto El generador compuesto diferencial. UNIDAD 7: Motores de CC. Análisis de funcionamiento con carga en vacío y en arranque Reversibilidad de la máquina de CC Tipos de motores: Shunt- serie- compuesto- diferencial. El motor Shunt funcionamiento en arranque al vacío y con carga el motor serie, funcionamiento en arranque al vacío y con carga El motor compuesto funcionamiento en arranque al vacío y con carga. Sistemas de arranque y protección de los motores de C.C. Normas de seguridad. UNIDAD 8: Circuito trifásico Mediciones, análisis, comprobaciones Relaciones de tensión entre fase y línea en los sistemas Delta y Estrella Relaciones de intensidad entre fase y línea. Importancia del neutro en los sistemas. Determinación de la secuencia Normas de seguridad. UNIDAD 9: Mediciones de potencia en los sistemas Trifásicos Relación de potencia de fase y entre fase y neutro en los sistemas Trifásicos desequilibrados y equilibrados Medición de potencia eléctrica trifásica equilibrada, métodos de dos wattimetros Normas de seguridad UNIDAD 10: Instrumentos de mediciones Trifásicos. Tipos: de inducción térmica, magnética, eléctrica. Principio de funcionamiento Clases de precisión Simbología UNIDAD 11: Instrumento de C.A Tipos: hierro móvil, bobina móvil térmico y magneto eléctrico. Principio de funcionamiento Clasificación Normas de seguridad UNIDAD 12: Aislaciones eléctricas Rigidez dieléctrica Instrumento o megómetro Pruebas de aislaciones eléctricas de baja tensión Prueba de aislaciones de máquinas eléctricas Precauciones. | UNIDAD 1: Máquinas eléctricas de C.A. - Transformadores, análisis, ensayo - Relación de transformación ensayo para determinación de polaridades Ensayo al vacio para determinación de polaridades Ensayo al vacio para determinación de pérdidas en el hierro (núcleo) Ensayo de corto circuito, determinación de pérdidas en el hierro (nucleo) Ensayo para hallar el porcentaje de regulación de un transformador Pruebas de aislación Obtención del rendimiento por medios de los ensayos Conexiones de los transformadores Trifásicos: Estrella/ Estrella; Delta/ Delta; Estrella/ Zig zag; Delta/ Zig zag. Autotransformadores monofásicas, trifásicas. Auto transformadores Autotransformadores, rendimiento, ventajas y desventajas Normas de seguridad UNIDAD 2: Motores de monofásicos de C.A. Análisis de funcionamiento y características, tipo. Motor monofásico de inducción y jaula de ardilla Tipos de arranques empleado: por bobina auxiliar, por interruptor centrífuga, por condensador, por espira en corte El motor monofásico con condensador de arranque El motor Monofásicos con condensador permanente Normas de seguridad UNIDAD 4: Motores universales Análisis, características de funcionamiento en vacío y con carga Aplicaciones UNIDAD 5: Motores de C.A. Trífásicos, sincrónicos y asincrónicos Tipos de jaula de ardilla simple, jaula de ardilla doble, de rotor bobinado. Motor de jaula de ardilla doble de rotor bobinado Motor de jaula de ardilla simple, funcionamiento en vacío y en carga. Ensayo al vacío de un motor trifásico, medición de las perdidas en el hierro. Ensayo de rotor trabado, medición de las pérdidas en el hierro. Trazado de diagrama circular con datos obtenidos en los ensayos. Par de arranque El motor de doble jaula de ardilla características. UNIDAD 6: Máquinas síncronas, características de funcionamiento. Sistema de puetsa en marcha de los motores síncrones. Verificación de la velocidad constante. El motor sincrónico como corrector de F.P. El motor síncrono de inducción. UNIDAD 7: Generadores de corriente alterna (alternadores) Tipos: de campo girante, de campo estático. Características Prueba al vacío de los alternadores para determinación del punto de saturación. Prueba en corto circuito de los alternadores, determinación de la impedancia sincrónica Cálculo de rendimiento por medios de ensayos. Con los datos obtenidos en las pruebas- hallar rendimiento. Puesta en paralelo de los alternadores Normas de seguridad UNIDAD 8: Convertidores Dinámicas Estáticos, electromagnéticos Rectificadores UNIDAD 9: Sistema de partida, protección, control y comando de los motores de C.A. Tipos: con compensadores reostatos de partidas. Análisis de su funcionamiento Normas de seguridad UNIDAD 10: Centrales eléctricas Sistema de operación de una central eléctrica básica. Esquema de bloques de las principales partes que constituye una central eléctrica. Sistema de control en una central eléctrica. Precauciones y seguridad Programación de visitas a centrales eléctricas. UNIDAD 11: Sub- estaciones eléctricas. Partes constitutivas Operación de una sub- estación eléctrica Mantenimiento UNIDAD 12: Línea de transmisión. Componentes Comportamientos de las líneas de alta tensión. Operación Impedancia de línea Mantenimiento UNIDAD 13. Sistema de comunicación, teléfono y citófono. Conversión de las ondas sonoras en impulsos eléctricas Señales audibles Centrales manuales Centrales automáticos Análisis de funcionamiento del sistema telefónico interno (citófono), características, tipos Análisis de funcionamiento de los teléfonos internos. |