# LISTADO DE EQUIPAMIENTOS PARA EL NIVEL TERCIARIO

# MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

a) Laboratorio de Mecánica

b) Laboratorio de Termología

c) Laboratorio Automatización

d) Laboratorio de Electricidad

e) Laboratorio de Electrónica

# A- LABORATORIO DE MECANICA

# HERRAMIENTAS

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD

01	Juego de destornillador	02

02	Cono Reductor morse	02

03	Calibre Trazador de altura c/nonio	02

04	Escuadra de presición	04

05	Macho y taraja-juego	02

06	Barrita templada para torno	100

07	Cepillo limpia limas	20

08	Juego de herramientas y pastillas de carburo o metálica	02

09	Juego de hoja de sierra	02

10	Plantilla para ángulo de brocas	02

11	Cinta métrica de 2 metros	05

12	Llave de boca en mm - juego	02

13	Juego de llave tipo Allen en Pulgada	02

14	Marco para metálica	20

15	Piqueta para soldar	08

16	Alicate de punta plana fina-juego	04

17	Juego de punta centro	03

18	Punta de marca-lesna	10

19	Yunque unicornio	01

20	Piedra de asentar	04

21	Aceitona de presión	10

22	Brocas hilicoidales-juego	05

23	Juego de escariador Cónico	01

24	Juego de llave de boca en pulgada	02

25	Juego de llave tipo Allen en mm	02

26	Juego de Escariador regulable	03

27	Juego de fresas modulares	01

28	Gramil Universal	06

29	Juego de martillo de bola	01

30	Juego de martillo de pena	01

31	Juego de lima aguja	02

32	Juego de llave dinamométrica Tocometro	02

33	Pinza de presión - vice grip	05

34	Juego de lima	05

35	Juego de llave para caño	01

36	Tijera para chapa corte recto - juego	04

37	Tijera para chapa corte curvo	04

38	Yunque unicornio de 60 Kg	02

39	Pinza pico de 1 oro	06

40	Lima redonda 8”	12

41	Cizalla para chapa	01

42	Mármol para trazado de 300x300	02

43	Morza para herrero	02

44	Morza para caño	01

45	Guillotina para chapa	01

46	Cepillo de alambre	10

47	Regla de arista	10

48	Regla de plano	10

49	Tijera corta varilla	01

50	Engrasador	02

51	Escuadra falsa	03

52	Llave tipo Francesa juego	04

53	Alicate tipo Universal juego	02

54	Sacabocado juego	02

55	Cinceles, buriles y punzones - juego	06

56	Escariador fijo juego	01

57	Extractor de poleas y rodamientos - juego	01

58	Extractor de tornillos rotos - juego	03

59	Fresas para trabajos generales - juego	01

60	Lupa de taller	02

61	Llave para Tubo - juego	02

62	Martillo de cabeza blanda	05

63	Moleteador  - juego	04

64	Peine de galgas para rosca - juego	04

65	Peine de galgas para curva - juego	02

66	Plantilla para herramientas de roscar	04

67	Porta herramienta para torno y limadora - juego	03

68	Rasqueta - juego	03

69	Fresadora Universal	1

70	Sierra mecánica algternativa	1

71	Fresadora universal tipo Thenania	1

72	Rectificadora plana tangencial	1

73	Amoladora para banco de 6”	1

74	Amoladora portátil	2

75	Limadora de 400 mm	1

76	Limadora de 500 mm	1

77	Taladro eléctrico manual	2

78	Torno mecánico universal	5

79	Torno control numérico	1

80	Rectificadora cilíndrica universal	1

81	Afiladora universal	1

82	Amoladora para banco de  8”	1

83	Amoladora con pedestal	2

84	Taladrada de columna	1

85	Taldora de banco	2

HERRAMIENTA BÁSICO - EQUIPOS

86	Durometro	1

87	Proyector de perfiles	1

88	Soldador eléctrico por punto	1

89	Punto giratorio para torno	3

90	Mascara protectora	10

91	Comparador de cuadrante con amplificador

por engranaje y cremallera	4

92	Lápiz eléctrico	2

93	Compás de varas metálico	3

94	Dobla caño-hidráulico	1

95	Prensa sargento - juego	2

96	Equipo de seguridad - juego	10

97	Soldador eléctrico por punto	1

98	Aparejo de cadena	1

99	Bombo	2

100	Cilindrada de chapa	1

101	Cabezal alezador	1

102	Calibre de coliza con nonio	10

103	Calibre para con morse - juego	1

104	Micrómetro para exteriores - juego	1

105	Mesa coordenada	1

106	Nivel para mecánica	2

107	Plegadora para chapa	1

108	Prensa hidráulica	1

109	Soldador eléctrico a transformador	3

110	Soldador eléctrico	1

111	Soporte magnético para comparador	2

112	Fragua portátil	2

113	Compresor de aire	1

114	Comparador de cuadrante con palpador articulado	2

115	Plato magnético para torno	1

116	Rectificadora portátil para torno	1

117	Tronceadora de material	1

118	Tubo de acetileno	4

119	Tubo de oxígeno	4

120	Soldadura exiaetilénica - equipo	4

121	Bloques patrones de estado superficial - juego	1

122	Carro hidráulico para transporte de arrastre manual	1

123	Caja de bloque patrones de longitudes	1

124	Calibre de tolerancia - juego	1

125	Calibre para rosca - juego	1

126	Calibre para dientes de engranaje	2

127	Calibre para alambre y chapa	2

128	Comparación con aditamiento para interiores	2

129	Extinguidor	3

130	Goniometro con aditamiento	6

131	Horno eléctrico para tratamiento térmico de herramientas	1

132	Mármol para trazado de 600x450 mm	1

133	Mandril portabroca autocentrante - juego	3

134	Micrómetro para interiores - juego	1

135	Micrómetro para profundidad	2

136	Micrómetro para roca - juego	2

137	Microscopio metalográfico	1

138	Plato magnético para mesa	1

139	Soporte universal pata comprador	2

140	Taquímetro	1

141	Compás para interior, exterior y de punta - juego	5

142	Cautín eléctrico	3

143	Lente para mecánico	20

144	Prensa tipo C - juego	1

145	Estampa de letras - juego	1

146	Estampa de número - juego	1

147	Regla de acero de 0,30 m	10

148	Regla de acero de 1 m	5

149	Regla de acero de 0,60 m	5

150	Bloque V para trazados - pares	1

151	Limpiador de muelas	2

152	Escuadra para ajuste	10

153	Elemento para dibujo en pizarra - juego	1

154	Compás para dibujo - juego	20

155	Máquinas para ensayo de tracción de materiales	1

156	Equipamiento para laboratorio de mandos hidráulicas

mecánicos y neumáticos - juego	1

# B- LABORATORIO DE TERMOLOGIA

01	Aire Acondicionado Central	1

02	Heladera Comercial	1

03	Refrigerador familiar	3

04	Acondicionador de Aire para frío	1

05	Acondicionador de Aire p/frío - caliente	1

06	Compresores de Aire Acondicionado tipo abierto	4

07	Compresor de aire tipo hermético	5

08	Bebedero	4

09	Equipo soldadura, oxiacetilénica	4

10	Soldadura arco eléctrico	2

11	Equipo de seguridad p/soldadura Eléctrico	2

12	Equipo de seguridad p/soldadura oxiacetileno	4

13	Multi tester 	4

14	Pinza ampirómetrico	4

15	Bomba de vacío 	2

16	Garrafa de freon 12	2

17	Garrafa de freon 22	2

18 	Manómetro de baja y alta para refrigeración	4

19	Cortador de tubos	4

20	Alicate de presión para caño de cobre	3

21	Detector de fuga electrónica	2

22	Llave  de boca y del tipo catraca	5

23	Anemómetro	1

# LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN

# AREA : HIDRAULICA

001	Panel de Prácticas de estructura de láminas y perfiles

de acero, con ruedas y cajas de controles eléctricos con

sus respectivos accesorios para realizar el montaje.	2

002	Sistema de accionamiento, bomba de engranaje 60 bor

6 ltrs./m 220 V 50 HZ	4

003	Válvula limitadora de presión de accionamiento directo	8

004	Medidor de Presión (Manometro)

3 elementos sobre una placa-base	4

005	Recipiente graduado	4

006	Válvulas de cierre (2 s/una placa-base)	8

007	Válvula de paso 4/2, utilizables también

como 3/2 y 2/2 (posición nula en paralelo)	8

008	Válvula distribuidora 4/2, también utilizada

como 3/2 y 2/2 (posición nula en cruz)	8

009	Cilindro de doble efecto (200 mm de carrera)	8

010	Válvula antirretorno sencilla

(3 válvulas en una placa-base)	4

011	Cilindro con carga adicional montage a la derecha	4

012	Válvula antirretorno desbloqueable	4

013	Válvula de estrangulación, regulable	4

014	Válvula de caudal regulable de 2 vías de distribución	4

015	Válvula antirretorno y de estrangulación, regulable

3 válvulas sobre una base	4

016	Tubos de espiral	4

017	Válvula distribuidora 4/3 (posición nula en circulación)	4

018	Válvula reguladora de caudal de 2 vías con válvula

antirretorno de desviación incluída	4

019	Cilindro diferencial A1 : A 2= 2 :1	4

020	Válvula reductora de presión con mando indirecto	4

021	Válvula de secuencia con mando indirecto	4

022	Válvula limitadora de presión con mando indirecto	3

023	Cilindro de doble efecto, 40 mm de carrera	3

024	Motor hidráulico	4

025	Dispositivo de seguridad	4

026	Acumulador hidráulico incluso instalación

de seguridad para el acumulador	4

027	Dispositivo para el acumulador	4

028	Distribuidor	20

029	Manguera con acoplamiento rápido NG 10	90

030	Manguera con acoplamiento rápido NG 8 ; 1500mm long.	4

031	Manguera con acople rápido NG 6 ; 1500 mm long.	4

032	Manguera de medición	4

033	Conmutador selector	4

034	Relé de tiempo	4

035	Relé	20

036	Distribuidor	8

037	Pulsador	90

# AREA : NEUMATICA Y ELECTRONEUMATICA

001	JUEGO DE TRANSPARENCIA COMPUESTO POR :	1

- La técnica del comando neumático

- La técnica de la distribución neumática

y electroneumática : componentes y esquemas

de distribución.

002	RETROPROYECTOR	1

003	PANTALLA	1

004	MODULO DE NEUMATICA (DIDACTICO)	1

- Aparato sobre ruedas

- Componentes neumáticos industrial

- Conectados con tubos flexible y conexiones rápidas

- Simbología normalizada a color.  Componentes

neumáticos : -1 filtro separador

- 2 manometros

- 4 pulsadores 3/2

- 6 indicador de presión

- 4 cilindros

- 8 Silenciador regulador

- 2 temporizador

- 8 elementos NOT

- 6 elementos OR

- 6 memorias

- 2 elementos YES

- 8 elementos AND

# Otros :

- Tubo flexible ( 4

- Estractores

- Terminales rápidos

- Tubo con terminales para alimentación del banco

# Alimentación : 220V - 50 H2

- Derivación

- Tapa

005	EQUIPO DE ELECTRONEUMATICA	2

- Interruptor diferencial

- Alimentación 24 V.CC. estabilizado

- Cuadro eléctrico de comando a baja tensión

- Componentes industriales

- Simbología normalizada

- Equipo sobre rueda

# Componentes electroneumáticos :

4 electrovalvula biestable de 5/2

- 2 electrovalvulas biestable 5/2

- 2 electrovalvulas monoestable 5/2

- 12 reguladores silenciadores

- 10 conectores luminosos para electroválvula

- 18 tubos flexibles ( 4

# Componentes eléctricos :

- 5 pulsadores (2 contactos NA+INC)

- 4 relé (3 NA+3 NC)

- 2 relé a impulso (1 NA + INC)

- 8 final de carrera (1 NA + 1NC)

- 1 temporizador retardado a la excitación (2 NA + 2 NC)

- 1 temporizador retardado a la desconexión (2 NA + 2 NC)

# Otros accesorios

# Cables eléctricos de diversas longitudes

Equipo para ser utilizado con tensión de 220 V - 50 HZ (monofásico)

006	EQUIPO DE NEUMATICA	2

- Componente de neumática industrial

- Conectado con tubos flexible de conexión rápida.

- Simbología normalizada

- Puesto para 3 o 4 personas o alumnos

- Equipos sobre rueda

# Componentes nuemáticos

- Filtro separador

- 2 manometro

- 4 pulsadores 3/2

- 6 indicadores de presión

- 2 cilindros

- 4 silenciadores reguladores

- 2 temporizadores

- 2 elementos NOT

- 2 elementos OR

- 2 regulador de presión

- 1 interruptos general de presión

- 2 válvula aleras 3/2

- 2 válvula 5/2

- 4 final de carrera 3/2

- 1 válvula unidireccional

- 2 elementos NOT  P/12

- 2 elementos YES

- 2 elementos AND

# Otros accesorios

- Tubos flexibles ( 4

- 2 estractores

- Conectores rápidos

- Tubos con conectores para alimentación del banco

- Derivaciones

- Tapas

007	MODULO SUPLEMENTARIO PARA EL MODULO

DE NEUMATICA (COMPONENTES)	2

- Componentes neumáticos industriales

- Conectado c/tubos flexibles

- Simbología normalizada

# Componentes

- 2 cilindro de doble efecto

- 8 final de carrera

- 2 válvula 5/2 biestable a comando neumático

- 4 silenciador regulador

- 6 memorias

- 2 elementos NOT  P/12

- 2 elementos NOT

- 4 elementos OR

- 6 elementos AND

# 008	ROBOT A COMANDO NEUMATICO

- Cargador vertical con sensor de proximidad

- Robot neumático a geometría cilíndrica

- Cambio neumático a comando manual y automático

- Sector de alimentación neumático

- Sector de comando a lógica nuemática

- Sector de potencia neumática y electroneumática

- Cuadro impresión a color

- Programable (PLC)

- Computador compatible : Industrial AT486

# Componentes

- 4 grupos de condicionamiento

- 4 manometros

# Componentes de potencias

- 3 distribuidor 5/2

- 3 distribuidor 3/2

# Componentes de comando

- 1 revelador fluídico

- 1 amplificador

- 1 sensor de fuga

- 1 sensor óptico

- 8 reveladores eléctricos

- 8 elementos NOT  P/12

- 8 elementos NOT

- 5 elementos YES

- 16 elementos OR

- 1 elementos AND

- 3 temporizador

Alimentación necesaria : 24 VCC - 2A max.

# Otros accesorios

- Estator

- Corta tubo

- Tapa

- Conexiones

- Punta de cambio

- Tubo flexible ( 4 e (6

- Componentes del cambio

## D- LABORATORIO DE ELECTRICIDAD

- Alicate Universal de 7” y 8”

- Alicate pico de loro

- Alicate de presión

- Alicate de corte diagonal

- Alicate de punta fina redonda

- Alicate de punta redonda curvo

- Escobilla de acero

- Destornillador plano para electricista

- Destornillador Philips

- Llave para caño

- Llave de tubo con criquet en juego

- Llave de tubo en juego

- Llave de boca - Todas las medidas

- Llave tipo Allen en juego

- Llave tipo francesa 5” a 10”

- Martillo de bola

- Martillo de pena

- Martillo de pie de cabra

- Martillo de goma

- Punta de marcar

- Punto Centro

- Pinza  pela cable

- Pinza para terminales

- Escuadra de metal

- Pala de punta

- Extractor para rulemanes y bujes

- Caja metálica para herramientas

- Tijera para chapa

- Escalera extensible

- Prensa paralela o morsa

- Taladro manual

- Taladro eléctrico

- Recipiente para barniz

- Cinturón de seguridad

- Cinturón de seguridad

- Escalera doble - extensible - sencilla 3cm - 5cm - 10cm

- Corta hierro

- Punzón

- Nivel

- Serrucho

- Soldador eléctrico tipo pistola

- Cautín eléctrico

- Calibre para chapa y alambre

- Cepillo para carpintería

- Barreto octogonal

- Trepador para poste de madera

- Corta pluma para electricista

- Sacabocado en juego

- Cinta métrica

- Metro plegable de 2m

- Buscapolo

- Anteojo protector

- Casco de seguridad

- Lámpara portátil

- Lima plana

- Lima triangular

- Lima media caña

- Taladro carpintero manual

- Compás punta-exterior-interior-juego

- Guantes de cuero

- Cinta pasa cable

- Corta plumas

- Extintor de incendios

- Botiquín de primeros auxilios

### APARATOS

- Autotransformador trifáxico

- Autotransformador monofásico variable

- Generador Van de Craff

- Motor generador de 2 KW cc

- Motor generador Diesel CA

- Motor trifásico 220/380V 1HP-3HP de inducción

- Motor trifásico 380/660V-7, 5HP de inducción

- Motor Trifásico de 2 velocidad YY 1300/2800 RPM

- Motor trifásico de 2 velocidades DALHANDER

- Motor trifásico 220/44C/380/760V 3HP

- Motor monofásico 110/220V

- Motor eléctrico universal

- Motor trifásico síncromo

- Probador de inducidos

- Llave estrella triángulo manual

- Llave estrella triángulo automático

- Guardar motor

- Llave rotativa inversor de marcha

- Esmeril eléctrico de sobremesa

- Cizalla

- Bobinadora manual o automática

- Bobinadora automática de campo

- Bobinadora automática de inducido

- Cargado de batería

- Transformadores

### INSTRUMENTOS

- Multitester

- Ohmetro

- Voltímetro

- Amperímetro

- Wattímetro

- Megómetro

- Telurohometro

- Cronometro

- Pinza amperométrica

- Puente Weastone

- Puente de medición impedancia

- Medidor eléctrico en KWH monofásica

- Medidor eléctrico en KWH trifásico

- Secuencímetro

- Taquímetro

- Luxometro

- Fuente de poder CC/CA

- Demostrador de electromagnetismo

- Demostrador de electricidad básica

- Osciloscopio doble trazo

- Soldador eléctrico

## D- LABORATORIO DE ELECTRONICA

001	SIMULADOR DE PRECESO Y CONTROL

Características Técnicas :

. Set point (referencia) y bloque de comparación.

- Voltaje C.C. que puede ser ajustado manualmente entre -8 y +8V

- Generador de pulsos :

t on = 30 ms, t off = 10 ms (lento)

t on = 3 ms, t off = 1 ms (rápido)

- Pulso manual

- Bloque de comparación analógico con amplificadores operacionales

. Controlador P.I.D.

- Rango de funcionamiento de la integral :

4 ms - 400 ms (rápido)

0,4 s - 40 s (lento)

- Rango de funcionamiento de la derivada :

0 ms - 40 ms (rápido)

0 s - 4s (lento)

- Rango de banda proporcional :

2.5% - 250% (0,4 - 40 amplificación)

. Redes de compensación

- Rango de funcionamiento adelanto (lead) : 1 ms - 100 ms

- Rango de funcionamiento retraso (lag) : 1 ms - 100 ms

. Unidad No-Lineal :

- Límites ajustables entre 0 y 8 V

- Banda muerta de 0 a 8 V

- Histéresis ajustable a todo el rango de la señal

- Dos rangos de descarga en función de la velocidad de funcionamiento

. Proceso:

- 1 lag/integrador con constante de tiempo de 10 ms (rápido) ó 1 s (lento)

- 2 lag/integradores con constante de tiempo de 7 ms (rápido) ó 0.7 s (lento)

- 1 unidad lag de transporte con un rango de frecuencia de 0-30 Hz (rápido)

ó 0-0.3 Hz (lento).-

- 1 unidad lag de transporte con un rango de frecuencia de 0-30 hz (rápido) ó 0-0.3 Hz (lento)

. Convertidores e interfaces:

- Convertidores A/D y D/A de 8 bits y conectores al ordenador vía interfaces

. Indicadores e instrumentos:

- Indicador de la saturación del controlador.

- 2 indicadores analógicos de salida controlada y de cualquier otro valor eléctrico del simulador.

# . Reset automático (para experimentos repetitivos

. Fuente de alimentación: = 12 V C.C. (Undiad PS1/EV no incluida)

# . 26 circuitos integrados

. Cables para realizar los experimentos: incluidos.

. Interface a PCs vía tarjeta IT F01

. Software de interface a PCs: incluido

. Dimensiones: 385x72x40 mm

. Instrumento recomendado osciloscopio

Manual Teórico/Experimental

Simulador de Procesos (código TG26)

El Simulador de Procesos también puede disponer de una fuente de alimentación incorporada: mod: PS-4/EV

002	TRADUSTORES DE LUZ Y CONTROL	3

Características Técnicas:

. Fotorresistor de sulfato de cadmio

. Fotodiodo de silicio

Si está directamente polarizado, actúa como una célula fotovoltaíca

. Fototransistor NPN de silicio

. Circuitos básicos (polarización) para la detección de las características

(módulo G11).

. Acondicionadores de señal adaptables a diferentes transductores de luz.

. Amplificador de potencia (24 V C.A.) con control de fase TRIAC

. Paneles con diagramas serigrafiados donde aparecen los puntos de

comprobación y circuitos.

. Parte posterior protegida con plexiglás transparente que permite ver los

componentes

. Unidad de luz construida en una chapa de acero y pintada con pintura antirreflectante.

. Los transductores están montados en el PCB de la Unidad TY 12/EV

. Accionador luminoso que incluye una  lámpara de filamento de tungsteno (5W). La intensidad incidente varía moviendo los transductores

. Una lámpara de incandescencia, fija, colocada dentro de la unidad que produce las perturbaciones  luminosas

. Rango de luminosidad: 0-3300 Lux

. Interface directa a los módulos Z1 y Z2; interface a PCs vía módulo F03a y tarjeta (TF01)

. Software de interface a PCs: incluido

. Fuente de alimentación = 12 V C.C. 24 V C.A. (Unidad PS1/EV no incluida)

. Dimensiones:

Módulo G11: 385x123x40 mm

Módulo G12:385x 123x40 mm

Unidad TY 12/EV: 330x140x80 mm

. Instrumentos recomendados: polímetro, osciloscopio

# 003	TRADUCTORES DE TEMPERATURA Y CONTROL

Características Técnicas:

. Transductor de temperatura(P.T.C.)

Acondicionador de la señal con lineacirización de la carácterística

. Pt-100 termorresistencia. Acondicionador de señal con generador de corriente constante y eliminación de las influencias de línea utilizando el método de tres hilos.

. Termopar del tipo J. Acondicionador de señal con compensación de la conexión en frío.

. Generador de tensión piloto con estabilizador integrado.

. Controlador con acciones integrales y Proporcionales así como amplios randos de ajuste.

. Amplificador de potencia C. A. con control de fase TRIAC.

. Filtrado en todos los circuitos para reducir la influencia del ruido

. Panel frontal en el que se encuentran serigrafiados los puntos de pueba y el diagrama del circuito eléctrico, dividido en bloques y formando la cadena de control.

. Protegido posteriormente por un plexiglás transparente que permite ver los componentes.

. Unidad de temperatura que incluye: base metálica con una chapa termoaislada, calentador (24 V C.A. 100W) placa de aluminio donde se realiza el proceso, ventilador y termómetro de mercurio.

. Tango de temperatura: hasta 250° C

. Interface directa a los módulos Z1 y Z2; interface a PCs vía módulo F03a y tarjeta ITF01.

. Software de interface a PCs: incluido

. Fuente de alimentación:

Control:= 12 V C.C. (Unidad PS1/EV no incluida)

Pontencia: 2x24 V C.A. 4 A (Unidad PS2/EV no incluida)

. Dimensiones:

Módulo G34: 385x372x40 mm

Unidad TY 34/EV: 210x160x330 mm

. Instrumentos recomendados: polímetro, osciloscopio.

#### 004	CONTROL DE PRESION

Características Técnicas:

. Transductor de presión piezorresistivo de tipo industrial (tipo puente de Wheatstone) y acondicionamiento de señal.

Generador de voltaje de referencia con estabilizador interno.

. Controlador con acciones (independientes)

- Proporcional

- Integral

Con amplios rangos de ajuste

. Amplificador de potencia de transistor para válvula proporcional.

. Filtrado en todos los circuitos para reducir la influencia de distorsiones ambientales.

. Panel frontal con puntos de prueba y diagrama del circuito eléctrico impreso en serigrafía, dividido en bloques y formando la cadena de control.

. Parte posterior protegida con plexiglás transparente que permite ver los componentes.

. Unidad de presión que consta de: base metálica, comprensor de aire montado en una base resitente a los golpes, silenciador, tanque con válvula de seriridad, válvula proporcional, válvula reguladora y calibre.

. Rango de presión: 0 – 2 bar (relativo)

. Interface director a los módulos Z1 y Z2: interface a PCs vía módulo F03 a tarjeta ITF01.

Software de interface a PCs: incluido.

. Fuente de alimentación (Unidad PS1/EV + Opción V30, no incluidas):

Control: = 12 V C.C.

Potencia: 24 V C.A. 1 A

Compresor: 220 V C.A. 50 – 60

Hz, 250 W

. Dimensiones

Módulo G35: 385x372x40 mm

Unidad TY 35/EV: 330x210x180 mm

. Instrumentos recomendados: polimetro , osciloscopio.

# 005	SERVOMECANISMOS TRADUCTORES DE VELOCIDAD Y CONTROL    3

Características Técnicas:

. Tacogenerador ajustado en el árbol del motor.  Acondicionador de señal    para el ajuste de los niveles de voltaje.

. Acondicionador de señal para la reacción de armadura.

. Transductor optelectrónico

Acondicionador de señal con lectura digital de velocidad (r.p.m.)

. Generador de voltaje de referencia con estabilizador interno.

. Fuente de voltaje estabilizado para el generador de punto de ajuste.

. Controlador con acciones proporcional, integral y derivada, con diferentes

configuraciones y un amplio rango de ajuste.

. Amplificador de potencia de transistor.

. Unidad de velocidad TY 36/EV que consta de: base metálica, motor C.C.

bidireccional con magnetos permanentes (24 V C.C. 50 W) con

tacogenerador ajustado al árbol, aparato de frenado, sensor optoelectrónico, masa adicional para variar la inercia y cobertura de plexiglás transparente.

. Rango de velocidad: - 3500 hasta 3500 r.p.m.

. Panel frontal con puntos de prueba y diagrama del circuito eléctrico impreso en serigrafía, dividido en bloques y formando la cadena de control

. Parte posterior protegida por plaxiglás transparente que permite ver los componentes.

. Interface director a los módulos Z1 y Z2, interface a PCs vía módulo F03a y tarjeta ITF01.

. Software de interface a PCs: incluidos.

. Fuente de alimentación (unidades PS1/EV + PS2/EV, no incluidas):

Control: = 12 V C.C.

Potencia: = 24 V C.C./3 A

. Dimensiones

Módulo G36:385x372x40 mm

Unidad TY  36/EV: 330x120x80 mm.

. Instrumentos recomendados: polímetro, oscilocopio.

006	SERVOMECANISMOS CONTROL DE MOTOR			3

Características Técnicas:

. Fuente de alimentación: =12 V C.C.; 30 V C.C./1.5 A (Unidad PS1/EV +

Opción V30, no incluidas)

. Motor C.C. de magneto permanente (24 V C.C., 50 W, = 3500 r.p.m.)

montedo sobre un soporte con dispositivos de transducción de velocidad

y freno mecánico (unidad TY 14/EV)

. Interface directo a los módulos Z1 y Z2; interface a PCs vía módulo F03a y

tarjeta ITF01.

. Software de interface a PCs; incluido.

. Dimensiones: 385x248x40 mm.

. Instrumentos recomendados: polímetro, osciloscopio.

Manual teórico/experimental

Control PWM de motor C.C. (código TG14)

# CONTROL DE MOTORES PASO A PASO

Características Técnicas:

. Fuente de alimentación + 5V C.C. = 12 V C.C. (Unidad PS1/EV no incluida)

. Motor paso a paso: 200 pasos, 4 fases.

. Soporte metálico para el motor paso a paso con indicación angular

(Unidad TY 16/EV)

. Interface directo a los módulos Z1 y Z2; interface a PCs vía tarjeta ITF01.

. Software de interface a PCs: incluido.

. Dimensiones 385x 248 x 40 mm.

. Instrumento recomendados: osciloscopio.

Manual teórico/experimental.

Control de motores paso a paso (código TG16).