MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y TECNICO PROFESIONAL

# PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROMECANICA

- IDENTIFICACION

  - Especialidad: Electromecánica

  - Asignatura: Instalación Industrial

  - Curso: 2º

  - Carga Horaria: 95

  - Horas Semanales: 4

- OBJETIVOS

  - Aplicar los principios de la automatización industrial en las instalaciones electromecánica.

  - Aplicar el principio de funcionamiento de los componentes Electromecánicas en el desarrollo de proyectos industriales.

  - Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos electromecánicos en el sector industrial.

  - Realizar el montaje y conexionado de lo motores en las instalaciones del Sector industrial.

  - Elaborar y diseñar proyectos de automatización industrial en el sector industrial.

  - Aplicar las normas técnicas en las instalaciones del sector industrial.

  - Actuar con responsabilidad y honestidad en todas las situaciones desarrolladas.

  - Actuar con puntualidad y compañerismo en todas las actividades realizadas.

- CONTENIDOS

  - Magnitudes eléctricos

    - Definiciones

    - Unidades

    - Características

    - Aplicaciones

  - Símbolos eléctricos

    - Características

    - Aplicaciones

  - Diagramas y cuadros eléctricos

    - Tipos

    - Características

    - Aplicaciones

  - Automatización industrial

    - Definición

    - Componentes básicos

    - Características

    - Diseño

    - Aplicaciones

  - Motores Eléctricos

    - Sistemas de protección

      - Componentes

      - Características

      - Aplicaciones

    - Control y comando

      - Componentes

      - Características

      - Aplicaciones

  - Motores trifásicos

    - Montaje

      - Características

      - Aplicaciones

    - Conexionado

      - Características

      - Aplicaciones

    - Dos velocidades

      - Características

      - Aplicaciones

    - Sistemas de arranque

      - Características

      - Tipos

      - Montajes

      - Conexionado

      - Aplicaciones

    - Mantenimiento

      - Planes

  - Puesto de distribución

    - Características

    - Proyecto

    - Aplicaciones

- ESTRATEGIAS METODOLOGICOS

  - Demostración

  - Exposición ilustrado

  - Taller

  - Laboratorio

  - Visitas guiadas

  - Discusión

  - Estudios de casos

  - Solución de problemas

  - Otras técnicas

- RECURSOS

  - Equipos, herramientas y materiales

  - Retroproyector y transparencias

  - T.V y Video

  - Otros

- EVALUACION

  - Diagnostica

  - Formativa para la retroalimentación

  - Sumativa para la calificación en base a los objetivos definidos en el

programa e incluye prueba escrita y trabajos prácticos individuales y

grupales.

- BIBLIOGRAFIA

- Gussow, Milton. Fundamentos de Electricidad. Madrid. Ed Mc Graw Hill. 1986

- Fitz, Geral. Fundamentos  de Ingeniería Eléctrica. Madrid. Ed Mc Graw Hill. 1980

- Singer, Francisco. Tratado de la Electricidad. Barcelona. Ed H.A.S.A. 1981

- RESPONSABLES DE LA ELABOCION DEL PROGRAMA

- Ing. Gustavo Martínez, Supervisor – Dirección de Educación Media Diversificada y Técnico Profesional

- Prof. Oscar Molas, Supervisor – Dirección de Educación Media Diversificada y Técnico Profesional

- Ing. Emigdio Aquino, Coordinador de la especialidad Electromecánica – Colegio Técnico Nacional de Asunción

- Olga M. Esquivel, Evaluadora – Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y TECNICO PROFESIONAL

# PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROMECANICA

- IDENTIFICACION

  - Especialidad: Electromecánica

  - Asignatura: Electrónica Industrial

  - Curso: 2º

  - Carga Horaria: 56

  - Horas Semanales: 2

- OBJETIVOS

  - Describir el comportamiento de los componentes electrónicos de estado sólido aplicados en la Electrónica Industrial.

  - Conocer los diferentes componentes electrónicos utilizados en el sector electromecánico.

  - Realizar el montaje de circuitos electrónicos aplicados en el sector electromecánico.

  - Aplicar las normas de seguridad e higiene en todos los trabajos realizados.

  - Actuar con responsabilidad y honestidad en todas las situaciones desarrolladas.

  - Actuar con puntualidad y compañerismo en todos las actividades desarrollados.

- CONTENIDOS

  - Semiconductores

    - Propiedades

    - Características

    - Aplicaciones

  - Diodo

    - Concepto

    - Características

    - Principios de funcionamiento

    - Aplicaciones

  - Transistores

    - Características

    - Tipos

    - Aplicaciones

  - Rectificación de silicio controlado (SCE)

    - Concepto

    - Características

    - Principios de funcionamiento

    - Aplicaciones

  - DIAC

    - Concepto

    - Características

    - Principio de funcionamiento

    - Aplicaciones

  - TRIAC

    - Concepto

    - Principios de funcionamiento

    - Aplicaciones

  - Resistencia no lineales

    - Concepto

    - Tipos

    - Principios de funcionamiento

    - Aplicaciones

  - Opto Electrónica

    - Características

    - Tipos

    - Aplicaciones

  - Amplificadores de potencia

    - Aplicaciones

- ESTRATEGIAS METODOLOGICOS

  - Demostración

  - Exposición ilustrado

  - Taller

  - Laboratorio

  - Visitas guiadas

  - Discusión

  - Estudios de casos

  - Solución de problemas

  - Otras técnicas

- RECURSOS

  - Equipos, herramientas y materiales

  - Retroproyector y transparencias

  - T.V y Video

  - Otros

- EVALUACION

  - Diagnostica

  - Formativa para la retroalimentación

  - Sumativa para la calificación en base a los objetivos definidos en el

programa e incluye prueba escrita y trabajos prácticos individuales y

grupales.

- BIBLIOGRAFIA

- RESPONSABLES DE LA ELABOCION DEL PROGRAMA

- Ing. Gustavo Martínez, Supervisor – Dirección de Educación Media Diversificada y Técnico Profesional

- Olga M. Esquivel, Evaluadora – Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y TECNICO PROFESIONAL

# PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROMECANICA

- IDENTIFICACION

  - Especialidad: Electromecánica

  - Asignatura: Refrigeración y Calefacción

  - Curso: 2º

  - Carga Horaria: 151

  - Horas Semanales: 5

- OBJETIVOS

  - Interpretar tablas y diagramas más frecuentes utilizados en los ciclos de Refrigeración.

  - Aplicar las tablas y diagramas de los fabricantes a ser utilizados en los ciclos de Refrigeración Industrial

  - Aplicar los cálculos de balance Térmico para la selección de equipos en el área de la Refrigeración Industrial.

  - Resolver problemas prácticas relacionados al campo de la Refrigeración.

  - Comprender los principios de funcionamiento de los componentes y accesorios en el sistema de Refrigeración Industrial.

  - Diagnosticar y reparar equipos de Refrigeración Industrial.

  - Actuar la honestidad y responsabilidad en todos las situaciones.

  - Expresarse con propiedad, utilizando el vocabulario técnico en el campo de la Refrigeración Industrial.

  - Adaptarse a los cambios tecnológicos en el campo de la Refrigeración Industrial.

- CONTENIDOS

  - Refrigeración Comercial

    - Características

    - Clasificación

      - Mecánica

      - Eléctrica

    - Diagnóstico, mantenimiento, reparación

  - Refrigeración Industrial

    - Características

    - Cámaras frigoríficas

      - Características

      - Aplicación

    - Compresores

      - Características

      - Tipos

      - Aplicación

    - Evaporadores

      - Características

      - Tipos

      - Descongelamiento

        - Características

        - Tipos

      - Aplicaciones

    - Condensadores

      - Características

      - Tipos

      - Aplicaciones

    - Torre de resfriamiento

      - Características

      - Tipos Aplicaciones

    - Tuberías

      - Características

      - Dimensionamiento

      - Aplicaciones

    - Válvulas

    - Controladores

      - Características

      - Tipos

      - Aplicaciones

    - Carga Térmica de enfriamiento

      - Area externa

        - Cálculo

        - Aplicaciones

      - Renovación de aire

        - Cálculo

        - Aplicaciones

      - Carga suplementarias

        - Cálculo

        - Aplicaciones

    - Diagnóstico mantenimiento y reparación

- ESTRATEGIAS METODOLOGICOS

  - Demostración

  - Exposición ilustrada

  - Taller

  - Laboratorio

  - Visitas guiadas

  - Discusión

  - Estudios de casos

  - Solución de problemas

  - Otras técnicas

- RECURSOS

  - Equipos, herramientas y materiales

  - Retroproyector y transparencias

  - T.V y Video

  - Otros

- EVALUACION

  - Diagnostica

  - Formativa para la retroalimentación

  - Sumativa para la calificación en base a los objetivos definidos en el

Programa, incluye prueba escrita, trabajos prácticos individuales y

grupales.

- BIBLIOGRAFIA

- Dossat, Roy. Principios de Refrigeración. Méjico. Ed. Continental. 1.987

- Rapín, B. Instalaciones Frigoríficas. Madrid. Ed. Marcombo. 1.978

- Greco, Francisco. Calor y Termodinámica. Madrid. Ed. Nueva Librería.

1981.

- RESPONSABLES DE LA ELABOCION DEL PROGRAMA

- Ing. Gustavo Martínez, Supervisor – Dirección de Educación Media Diversificada y Técnico Profesional

- Prof. Pedro Meza, Profesor de Refrigeración y Aire Acondicionado– Colegio Técnico de Asunción.

- Olga M. Esquivel, Evaluadora – Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y TECNICO PROFESIONAL

# PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROMECANICA

- IDENTIFICACION

  - Especialidad: Electromecánica

  - Asignatura: Mantenimiento Mecánico

  - Curso: 2º

  - Carga Horaria: 135

  - Horas Semanales: 4

- OBJETIVOS

  - Utilizar las máquinas herramientas en el proceso de fabricación de piezas mecánicas

  - Utilizar los instrumentos de medición en el proceso de fabricación y montaje de piezas mecánicas.

  - Diagnosticar faltas de la máquinas utilizados en los procesos de fabricación mecánica.

  - Aplicar los conocimientos de mantenimiento preventivo y en contra de las máquinas utilizadas en los procesos de fabricación mecánica.

  - Aplicar las normas de seguridad a ser utilizado en el sector mecánica.

  - Expresarse con propiedad utilizado el vocabulario técnico.

  - Actuar con responsabilidad y honestidad en todas las situaciones.

- CONTENIDOS

  - Herramientas de corte

    - Características

    - Tipos

    - Cálculos

    - Montaje

      - Métodos

      - Aplicaciones

    - Aplicaciones

  - Máquinas herramientas

    - Definición

    - Características

    - Tipos

    - Movimientos

      - Tipos

      - Aplicaciones

    - Velocidad

      - Características

      - Tipos

      - Cálculos

      - Aplicaciones

    - Taladradora

      - Características

      - Tipos

      - Aplicaciones

      - Mantenimiento

    - Limadora

      - Características

      - Tipos

      - Mantenimiento

      - Aplicaciones

    - Cepillado

      - Características

      - Tipos

      - Mantenimiento

      - Aplicaciones

    - Torno

      - Características

      - Tipos

      - Mantenimiento

      - Aplicaciones

    - Fresadora

      - Características

      - Tipos

      - Mantenimiento

      - Aplicaciones

    - Rectificadora

      - Características

      - Tipos

      - Mantenimiento

      - Aplicaciones

    - Normas de seguridad

    - Aplicaciones

- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

  - Taller

  - Laboratorio

  - Demostración

  - Estudios dirigidos

  - Pequeños grupos de discusión

  - Expresión

  - Resolución de problemas

  - Estudio de casos

  - Visitas técnicas guiadas

  - Otras

- RECURSOS

  - Equipos y materiales de Taller y Laboratorio

  - T.V. y Video

  - Retroproyector transparencias

  - Guías de estudio

  - Textos de consulta

  - Equipos informáticos

  - Otros

- EVALUACION

- Diagnóstica para la ubicación en base a los prerrequisitos.

- Formativa para la retroalimentación en el proceso de aprendizaje.

- Sumativa para la calificación en base a los objetivos definidos para cada unidad de aprendizaje. Incluye pruebas escritas y prácticas.

- BIBLIOGRAFIA

- Cataldo, Claudio. Calculo de Estructuras y Planchas. Barcelona. Ed C.E.A.C. 1965.

- Appold, Feliter. Tecnología de los Metales. Buenos Aires. Ed. Reverte. 1.978

- E.D.E.B.E. Tecnología Mecánica Vol. I y II. Barcelona. Ed. Don Bosco. 1981.

- RESPONSABLES DE LA ELABORACION DEL PROGRAMA

- Ing. Gustavo Martínez, Supervisor – Dirección de Educación Media Diversificada y Técnico Profesional

- Prof. Vicente Azuaga, Profesor de Mantenimiento Mecánico – Colegio Nacional E.M.D. Pedro P. Peña –Coronel Oviedo

- Olga M. Esquivel, Evaluadora – Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y TECNICO PROFESIONAL

# PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROMECANICA

- IDENTIFICACION

  - Especialidad: Electromecánica

  - Asignatura: Diseño y Proyecto Mecánico

  - Curso: 2º

  - Carga Horaria: 95

  - Horas Semanales: 3

- OBJETIVOS

  - Diseñar proyectos mecánicos aplicados a la fabricación-industrial

  - Participar en el desarrollo de proyectos mecánicos aplicados al montaje industrial.

  - Evaluar proyectos mecánicos relacionados al sector industrial

  - Actuar con sinceridad y responsabilidad en todas las situaciones de la vida diaria.

  - Actuar con ética y honestidad dentro del ámbito profesional.

  - Adaptarse a los cambios tecnológicos aplicados al sector electromecánica.

  - Aplicar las normas técnicas en el desarrollo del proyectos mecánicos.

  - Utilizar con propiedad el lenguaje técnico aplicados al sector industrial.

- CONTENIDOS

  - Proyecciones

    - Características

    - Cortes

      - Tipos

      - Aplicaciones

  - Representaciones

    - Características

    - Transmisión

      - Características

      - Tipos

      - Aplicaciones

    - Acoples

      - Características

      - Tipos

      - Aplicaciones

    - Ensamblado

      - Características

      - Tipos

      - Aplicaciones

    - Perfiles

      - Características

      - Tipos

      - Aplicaciones

    - Conductas

      - Características

      - Tipos

      - Aplicaciones

  - Proyectos Mecánicos

    - Características

    - Normas

    - Aplicaciones

- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

  - Taller

  - Laboratorio

  - Demostración

  - Estudios dirigidos

  - Pequeños grupos de discusión

  - Expresión

  - Resolución de problemas

  - Estudio de casos

  - Visitas técnicas guiadas

  - Otras

- RECURSOS

  - Equipos y materiales de Taller y Laboratorio

  - T.V. y Video

  - Retroproyector transparencias

  - Guías de estudio

  - Textos de consulta

  - Equipos informáticos

  - Otros

- EVALUACION

- Diagnóstica para la ubicación en base a los prerrequisitos.

- Formativa para la retroalimentación en el proceso de aprendizaje.

- Sumativa para la calificación en base a los objetivos definidos para cada unidad de aprendizaje. Incluye pruebas escritas y prácticas.

- BIBLIOGRAFIA

- Cataldo, Claudio. Calculo de Estructuras y Planchas. Barcelona. Ed C.E.A.C. 1965.

- Appold, Feliter. Tecnología de los Metales. Buenos Aires. Ed. Reverte. 1.978

- E.D.E.B.E. Tecnología Mecánica Vol. I y II. Barcelona. Ed. Don Bosco. 1981.

- RESPONSABLES DE LA ELABORACION DEL PROGRAMA

- Ing. Gustavo Martínez, Supervisor – Dirección de Educación Media Diversificada y Técnico Profesional

- Prof. Vicente Azuaga, Profesor de Diseño y Proyecto Mecánico – Colegio Nacional E.M.D. Pedro P. Peña –Coronel Oviedo

- Olga M. Esquivel, Evaluadora – Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y TECNICO PROFESIONAL

# PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROMECANICA

- IDENTIFICACION

  - Especialidad: Electromecánica

  - Asignatura: ELECTROTECNIA

  - Curso: 2º

  - Carga Horaria: 135

  - Horas Semanales: 4

- OBJETIVOS

  - Resolver problemas aplicando principios y fundamentos Eléctrico

  - Aplicar conocimientos científicos y tecnológicos a situaciones relacionados al sector Electromecánico

  - Interpretar gráficos de impedancia y admitancia  aplicada a los circuitos de corriente alternada.

  - Aplicar los conocimientos de circuitos eléctricos de potencia relacionados al sector industrial.

  - Aplicar problemas referentes a motores de corriente continua utilizados en el campo Electromecánico.

  - Aplicar problemas referentes a generador de corriente continua utilizados en el sector industrial

  - Actuar con sinceridad y responsabilidad en todas las situaciones de la vida diaria.

  - Aplicar los conocimientos de la Electrotecnia relacionados a los cambios tecnológicos.

  - Utilizar con propiedad el lenguaje técnicos aplicados al área de Electromecánica.

- CONTENIDOS

  - Corriente alternada

    - Circuitos puramente resistivo

      - Características

      - Relación de fase

      - Ley Ohm

      - Aplicaciones

    - Circuito puramente inductivo

      - Características

      - Representación vectorial

      - Reactancia

      - Característica

      - Unidades de medidas

      - Aplicaciones

    - Asociación de resistencias

      - Características

      - Tipos

      - Diagrama

      - Aplicación

    - Circuito puramente capacitivo

      - Características

      - Representaciones

      - Diagramas

      - Efectos

      - Unidad de medidas

      - Aplicaciones

    - Condensadores y resistores

      - Características

      - Conexiones – Tipos

      - Aplicaciones

    - Circuitos RLC

      - Características

      - Conexiones

      - Impedancia

        - Características

        - Gráficos

        - Aplicaciones

      - Admitancia

        - Características

        - Gráficos

        - Aplicaciones

      - Resonancia

        - Características

        - Aplicaciones

    - Teorema de thevenin y norton

      - Enunciado

      - Aplicaciones

    - Potencia Eléctrica

      - Características

      - Potencia activa

        - Unidades de medidas

        - Aplicaciones

      - Potencia Reactiva

        - Unidades de medidas

        - Aplicaciones

      - Potencia Inductivo

        - Unidades de medidas

        - Aplicaciones

      - Potencia capacitiva

        - Unidades de medidas

        - Aplicaciones

      - Potencia Aparente

        - Características

        - Representación Gráfico

        - Aplicaciones

      - Factor de potencia

        - Mediciones

        - Aplicaciones

    - Circulo Polifásicos

      - Características

      - Tipos

      - Cargas

        - Características

        - Tipos

      - Potencias

        - Características

        - Ecuaciones

        - Instrumentos de mediciones

        - Aplicaciones

  - Corriente continua

3.2.1. Características

3.2.2. Canversor

3.2.3. Motores

3.2.3.1. Concepto

3.2.3.2. Funcionamiento

3.2.3.3. Características Constructivas

3.2.3.4. Tipos

3.2.3.5. Aplicaciones

3.2.4. Generadores

3.2.4.1. Concepto

3.2.4.2. Características

3.2.4.3. Ley de Faraday y la Ley  Lenz

3.2.4.3.1. Definición

3.2.4.3.2. Aplicaciones

3.2.4.4. Tipos

3.2.4.5. Gráficos

3.2.4.6. Controladores – Tipos

3.2.4.7. Aplicaciones

- ESTRATEGIAS METODOLOGICOS

  - Demostración

  - Exposición ilustrado

  - Taller

  - Laboratorio

  - Visitas guiadas

  - Discusión

  - Estudios de casos

  - Solución de problemas

  - Otras técnicas

- RECURSOS

  - Equipos, herramientas y materiales

  - Retroproyector y transparencias

  - T.V y Vídeo

  - Otros

- EVALUACION

  - Diagnostica

  - Formativa para la retroalimentación

  - Sumativa para la calificación en base a los objetivos definidos en el

programa e incluye prueba escrita y trabajos prácticos individuales y

grupales.

- BIBLIOGRAFIA

- Gussow, Milton. Fundamentos de Electricidad. Madrid. Ed Mc Graw Hill. 1986

- Fitz, Geral. Fundamentos  de Ingeniería Eléctrica. Madrid. Ed Mc Graw Hill. 1980

- Singer, Francisco. Tratado de la Electricidad. Barcelona. Ed H.A.S.A. 1981

- RESPONSABLES DE LA ELABOCION DEL PROGRAMA

- Ing. Gustavo Martínez, Supervisor – Dirección de Educación Media Diversificada y Técnico Profesional

- Ing. Emigdio Aquino, Coordinador de la especialidad de Electromecánica – Colegio Técnico Nacional de Asunción

- Olga M. Esquivel, Evaluadora – Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y TECNICO PROFESIONAL

# PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROMECANICA

- IDENTIFICACION

  - Especialidad: Electromecánica

  - Asignatura: CALCULO MECANICO I

  - Curso: 2º

  - Carga Horaria: 95

  - Horas Semanales: 4

- OBJETIVOS

  - Aplicar los conocimientos básicos de la resistencia de los materiales relacionados al sector Electromecánico.

  - Analizar piezas estructurales sometidos a esfuerzos mecánicos en el sector industrial.

  - Dimensionar piezas mecánicas a ser construídas en el sector industrial.

  - Realizar cálculos analíticos de los esfuerzos que son sometidos los materiales de las máquinas del sector industrial.

  - Aplicar las normas técnicas en la fabricación de piezas mecánicas.

  - Actuar con responsabilidad y honestidad en todas las situaciones.

  - Actuar con puntualidad y compañerismo en todas las actividades realizadas.

  - Valorar la tolerancia a la crítica en todas las actividades realizados.

- CONTENIDOS

  - Resistencia de los materiales

    - Características

    - Ley de Navier – Características

    - Isotropia – Características

    - Aplicaciones

  - Solicitación axia

    - Tensión y deformación

      - Características

      - Modelo de poison

      - Aplicaciones

    - Tracción y comprensión

      - Características

      - Aplicaciones

  - Momento de inercia

    - Definición

    - Características

    - Tipos

    - Aplicación

  - Estabilidad

    - Características

    - Aplicaciones

  - Flexión

    - Definición

    - Características

    - Tipos

    - Aplicaciones

  - Torsión

    - Definición

    - Características

    - Aplicaciones

- ESTRATEGIAS METODOLOGICOS

  - Demostración

  - Exposición ilustrado

  - Taller

  - Laboratorio

  - Visitas guiadas

  - Discusión

  - Estudios de casos

  - Solución de problemas

  - Otras técnicas

- RECURSOS

  - Equipos, herramientas y materiales

  - Retroproyector y transparencias

  - T.V y Vídeo

  - Otros

- EVALUACION

  - Diagnostica

  - Formativa para la retroalimentación

  - Sumativa para la calificación en base a los objetivos definidos en el

programa e incluye prueba escrita y trabajos prácticos individuales y

grupales.

- BIBLIOGRAFIA

- RESPONSABLES DE LA ELABOCION DEL PROGRAMA

- Ing. Gustavo Martínez, Supervisor – Dirección de Educación Media Diversificada y Técnico Profesional

- Ing. Hiever Onieva, Profesor de Cálculo Mecánico I – Colegio Técnico Nacional de Asunción

- Olga M. Esquivel, Evaluadora – Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y TECNICO PROFESIONAL

# PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROMECANICA

- IDENTIFICACION

  - Especialidad: Electromecánica

  - Asignatura: INFORMATICA

  - Curso: 2º

  - Carga Horaria: 56

  - Horas Semanales: 2

- OBJETIVOS

  - Interpretar el diagrama del flujo aplicado a la resolución de problemas en el campo de la Informática.

  - Utilizar los diferentes operadores matemáticos lógicos aplicados al lenguaje de programación.

  - Aplicar el proceso lógico de programación en la resolución de problemas de la Informática.

  - Aplicar un lenguaje de programación en la resolución de problemas del campo industrial.

  - Expresarse con propiedad utilizando el vocabulario técnico.

  - Actuar con responsabilidad y honestidad en todas las situaciones.

  - Adaptarse a los cambios tecnológicos de la Informática.

- CONTENIDOS

  - Diagramación

    - Características

    - Aplicaciones

  - Algoritmica

    - Definición

    - Características

  - Pseudocódigo

    - Definición

    - Características

  - Diagrama de Flujo

    - Definición

    - Características

    - Tipos

    - Aplicaciones

  - Contadores

    - Características

    - Tipos

      - Acumulados – Características

      - Auxiliares – Aplicaciones

    - Aplicaciones

  - Lenguaje de Programación

    - Características

    - Tipos

    - Sentencias

    - Aplicaciones

- Estrategias Metodologicas

- Exposición

- Investigación textual

- Ejercicios y tareas

- Laboratorio

- Taller

- Visitas Técnicas

Observaciones

Es recomendable:

- La elaboración de trabajos prácticos relacionados con otras asignaturas de la especialidad.

- La utilización de Basic o Lenguaje C como Lenguaje de programación.

- RECURSOS

- Equipo Informático

- Utiles

- Textos

- Hojas blancas

- Otros

- EVALUACIÓN

- Diagnóstico para determinar los prerrequisitos de las unidades de aprendizaje e identificar las deficiencias en dicho proceso.

- Formativa para la planificación de actividades compensatorias.

- Sumativa para la calificación en base a los objetivos definidos en el programa.

- RESPONSABLES DE LA ELABORACION

- Ing. Gustavo Martínez – Supervisor – Departamento de Educación Técnica MEC

- Lic. Federico Fernández – Profesor del Colegio Técnico Nacional de Asunción

- Prof. Rafael Cano Ramos - Profesor del Colegio Técnico Nacional de Asunción

- Olga Mari Esquivel Meza – Evaluadora – Colegio Sagrado Corazón de Jesús “Salesianito”

- BIBLIOGRAFIA

- Joyanes Aguilar, Luis.	Análisis estructurado de Datos .

- Joyanes Aguilar, Luis.	Programación en Quick Basic.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y TECNICO PROFESIONAL

# PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROMECANICA

- IDENTIFICACION

  - Especialidad: Electromecánica

  - Asignatura: QUIMICA

  - Curso: 2º

  - Carga Horaria:

  - Horas Semanales:

- OBJETIVOS

- CONTENIDOS

  - Química Orgánica

    - Definición

    - Características

  - Química Inorgánica

    - Definición

    - Características

  - Carbono

    - Características

    - Tipos

  - Hibridación  - Características

  - Isonería

    - Características

  - Uniones

    - Características

    - Tipos

  - Enlaces

    - Características

  - Formulas

    - Tipos

    - Aplicaciones

  - Hidrocarburos

    - Definición

    - Características

    - Propiedades

    - Refinación

    - Extracción

    - Aplicaciones

  - Alcoholes, Aldenidos, átomos y eteres

    - Definición

    - Características

    - Clasificación

    - Propiedades

    - Aplicaciones

  - Acidos orgánicas

    - Definición

    - Características

    - Propiedades

    - Obtención

    - Aplicaciones

  - Aminas y amidas

    - Definición

    - Características

    - Propiedades

    - Obtención

    - Aplicaciones

  - Parafina

    - Definición

    - Características

    - Propiedades

    - Obtención

    - Aplicaciones

  - Benceno

    - Definición

    - Características

    - Propiedades

    - Reacciones

    - Aplicaciones